|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации BY/112 5.0022 от 05 сентября 2005 года на бланке № _________ на 1 листе редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 декабря 2023 года

метрологической лаборатории

Новополоцкого общества с ограниченной ответственностью «МЕТРО-МАРК»

| № пункта | Код области измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Калибровочные и измерительные возможности |  | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | диапазон | расширенная неопределенность U (k = 2, P = 0,95) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Парковая, 18, 211446, комн. 1, г. Новополоцк, Витебская область |  |  |  |  |  |  |
| 7.1*** | 26.51/ 99.007.3 | Объем жидкости | Технологические нефтепродуктопроводы | до 5000 м3 | 0,3 % | МК 0003 - 2015 |
| 7.3*** | 26.51/ 99.007.3 | Объем жидкости | Резервуары железобетонные вертикальные цилиндрические (геометрический метод) | от 500 до 30000 м3 | 0,3 % | МК 0001 - 2009 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 	                                                             Е.В. Бережных