|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 5.0027 от 07.08.2006 на бланке №___ на 1 листе редакция 01 |
| --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 22 марта 2024 года
к редакции 01 области аккредитации от 31 декабря 2021 года

группы по поверке и калибровке средств измерений

Центральной производственной лаборатории

Международного центра коммутации

республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком»

| № п/п | Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k = 2, P = 95 %) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 16.12* | 26.51/ 99.016.2 | Неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) | Осциллографы | 3·10-5 до 100 В от 0 до 3·108 Гц | 3 % | МК 12/3-01-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                     			    Е.В.Бережных