| 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № ВY/112 5.0019 от 01.08.2005 на бланке № __________ на 2 листах редакция 01 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ № 2 от 17 апреля 2024 года
к редакции 01 области аккредитации от 01 августа 2020 года

отдела метрологии

республиканского унитарного предприятия «Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № п/п | Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопределенность, U (k=2, P= 95 %) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2-й пер. Белуша, 4а, 230025, г.Гродно |  |  |  |  |  |  |
| 1.30* | 26.51/ 99.001 | Вертикальное перемещение отдельных точек конструкции при нагружении их статическими нагрузками | Прогибомеры | от 0 до 200 мм | 0,01 мм | МК Гр 170-2022 |
| 3.3* | 26.51/ 99.003 | Твердость | Твердомеры | Шкалы твердости от 90 до 450 НВ от 240 до 950 HV от 20 до 70 HRC | 3 % 3 % 0,5 HRC | МК Гр 171-2023 |

| 7.3* | 26.51/ 99.007 | Скорость воздушного потока | Анемометры, термоанемометры, измерительный канал (измерители) скорости воздушного потока Трубки напорные Пито, НИИОГАЗ | от 2 до 5 м/с от 5 до 20 м/с от 5 до 50 м/с | 0,03 м/с 0,08 м/с 0,3 % | МК Гр 172-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
         ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
        *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных