|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации |  |
| № BY/112 5.0036 |  |
| от 27.08.2007 |  |
| на бланке № \_\_\_\_ |  |
| на 1 листе |  |
| редакция 01 |  |

**ДОПОЛНЕНИЕ №1** от17 мая 2024 года  
 к редакции 03 области аккредитации от 15 марта 2024 года

|  |
| --- |
| отдела поверки и калибровки средств измерений  республиканского унитарного предприятия «Слуцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации» |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки  (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопределенность U  (k=2, P=95%) | Обозначение документов,  устанавливающих  методы (методики) калибровки |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк | | | | | | |
| 1.20\* | 26.51/ 99.001 | Длина  Угол | Шаблон резьбовой | от 0,4 до 6,350 мм  55°, 60° | 0,002 мм  0,008° | МК Сл 600154116.249-16 |
| 1.21\* | 26.51/ 99.001 | Угол | Переходник-адаптер | от 0° до 180° | 48'' | МК Сл 600154116.249-16 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных