|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации  |  |
| № BY/112 5.0036 |  |
| от 27.08.2007 |  |
| на бланке № \_\_\_\_ |  |
| на 1 листе |  |
| редакция 01 |  |

**ДОПОЛНЕНИЕ №1** от17 мая 2024 года
 к редакции 03 области аккредитации от 15 марта 2024 года

|  |
| --- |
|  отдела поверки и калибровки средств измерений республиканского унитарного предприятия «Слуцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации» |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Код вида измерений  | Наименование измеряемых величин  | Объекты калибровки (тип СИ)  | Диапазон  | Расширенная неопределенность U (k=2, P=95%)  | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки  |

| **1**  | **2**  | **3**  | **4**  | **5**  | **6**  | **7**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк |
| 1.20\* | 26.51/ 99.001 | ДлинаУгол | Шаблон резьбовой | от 0,4 до 6,350 мм 55°, 60° | 0,002 мм0,008° | МК Сл 600154116.249-16 |
| 1.21\* | 26.51/ 99.001 | Угол | Переходник-адаптер | от 0° до 180° | 48'' | МК Сл 600154116.249-16 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных