Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.5.0.0038

от « 15 » октября 2007 года

на бланке № 0010463

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 октября 2012 года на 2 листах

отдела главного метролога

Открытого акционерного общества «Гродно Азот»

| Код | Измеряемая величина | Объект калибровки | Диапазон измеряемой величины | Расширенная неопределен-ность ( Р = 95 % ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Объем | Анализаторы фракционного состава | от 0 до 200 см3 | 0,07 см3 |
| 8 | Кинематическая вязкость жидкости | Вискозиметры | от 0 до 10 мм2/с | 0,3 % |
| 9 | Активность одновалентных и двухвалентных анионов и катионов в водных растворах рХ (рН) | Иономеры и рН-метры лабораторные | от 1 до 14 ед. рХ (рН) | 0,005 ед. рХ (рН) |
| 9 | Содержание горючих газов, паров жидкостей и их совокупности в воздухе | Сигнализаторы горючих газов Комплекты газоаналитические | от 0 до 50 % НКПР от 0 до 50 % НКПР | 1,0 % НКПР * 2,0 % НКПР * |
| 9 | Массовая доля воды, кислот и оснований | Титраторы | от 0 до 100 % | 0,2 % |
| 9 | Содержание серы | Анализаторы серы | от 0,5 до 60,0 мг/кг | 1,1 % |
| 10 | Температура | Анализаторы фракционного состава | от 0 до 400 °С | 0,07 °С |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Предельная температура фильтруемости | Анализаторы определения предельной температуры фильтруемости | от минус 35 до 0 °С | 1,2 °С |
| 10 | Температура вспышки | Анализаторы температуры вспышки | от 40 до 120 °С | 2,0 °С |
| 11 | Оптическая плотность | Фотометры и колориметры фотоэлектрические | от 0 до 1,5 ед. Б | 0,001 ед. Б * |
| 11 | Оптическая плотность | Спектрофотометры | от 0 до 1,5 ед. Б | 0,001 ед. Б * |

Примечание: расширенная неопределенность является  произведением стандартной неопределенности и коэффициента охвата k = 2 ( k = 1,65 ) * и соответствует при нормальном (прямоугольном) * распределении примерной вероятности охвата 95 %.

Руководитель Национального

органа по аккредитации	 Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева