|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 5.0065 от 09.01.2015 на бланке №______ на 3 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 апреля 2024 года

калибровочной лаборатории средств измерений сверхвысоких частот

учреждения образования «Белорусский государственный

университет информатики и радиоэлектроники»

| № п/п | Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k = 2, P = 95 %) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ул. П. Бровки, д. 6, пом. 210в, 212, 220013, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 26.51/ 99.015 | Частота | Генераторы, скалярные и векторные анализаторы | от 10 Гц до 178,4 ГГц | 5∙10-7 | МК КЛ 05.3-2014 |
| 16.1 | 26.51/ 99.016.2 | Мощность | Ваттметры и преобразователи мощности, генераторы, скалярные и векторные анализаторы цепей | от 10 мкВт до 10 мВт в диапазонах частот от 0,02 до 37,50 ГГц | 4,0 % | МК КЛ 03.3-2014 МК КЛ 04.3-2014 |
|  |  |  |  | от 1 мВт до 10 мВт в диапазоне частот от 37,5 до 178,6 ГГц | 4,0 % |  |
| 16.2 | 26.51/ 99.016.2 | Коэффициент эффективности | Ваттметры и преобразователи мощности | от 0,8 до 1,5 в диапазоне частот от 0,02 до 37,50 ГГц | 4,0 % | МК КЛ 03.3-2014 |
| 16.3 | 26.51/ 99.016.2 | Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) | Ваттметры и преобразователи мощности, генераторы, аттенюаторы, скалярные и векторные анализаторы цепей | от 1,03 до 5,00 в диапазоне частот от 0,01 до 2,14 ГГц | 0,040 | МК КЛ 01.1-2014 МК КЛ 03.3-2014 МК КЛ 04.3-2014 МК КЛ 05.3-2014 |
| 16.3 | 26.51/ 99.016.2 | Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) | Ваттметры и преобразователи мощности, генераторы, аттенюаторы, скалярные и векторные анализаторы цепей | от 1,07 до 5,00 в диапазоне частот от 2,0 до 37,5 ГГц | 0,075 | МК КЛ 01.1-2014 МК КЛ 03.3-2014 МК КЛ 04.3-2014 МК КЛ 05.3-2014 |
|  |  |  |  | от 1,1 до 5,0 в диапазонах частот от 37,5 до 118,1 ГГц; от 129,2 до 142,8 ГГц | 0,1∙KCTU |  |
| 16.4 | 26.51/ 99.016.2 | Ослабление (коэффициент передачи) | Аттенюаторы (в том числе встроенные) | от 0 до 100 дБ в диапазоне частот от 0,1 до 2150,0 MГц | 0,40 дБ | МК КЛ 02.3-2014 |
|  |  |  |  | от 0 до 90 дБ в диапазоне частот от 2,15 до 7,20 ГГц |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 85 дБ в диапазоне частот от 7,20 до 17,44 ГГц |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 70 дБ в диапазоне частот от 25,86 до 37,50 ГГц | 0,60 дБ |  |
|  |  |  |  | 0 – 70 дБ в диапазоне частот от 37,5 до 178,6 ГГц | 0,70 дБ |  |
| 16.5 | 26.51/ 99.016.2 | Ослабление (коэффициент передачи) | Скалярные и векторные анализаторы цепей | от 0 до 50 дБ в диапазоне частот от 0,1 до 6,85 ГГц | 1,2 дБ | МК КЛ 01.1-2014 |
|  |  |  |  | от 0 до 70 дБ в диапазонах частот от 6,85 до 78,33 ГГц | 0,20 дБ |  |
|  |  |  |  | от 0 до 70 дБ в диапазоне частот от 78,33 до 118,1 ГГц | 0,50 дБ |  |
| 16.6 | 26.51/ 99.016.2 | Фазовый сдвиг | Векторные анализаторы цепей | от 0° до 180° в диапазоне частот от 0 до 4 ГГц | 2,0° | МК КЛ 01.1-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                     			    Е.В.Бережных