|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 5.0075 |
| от 09.10.2020 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на 2 листах |
| редакция 03 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от23 августа 2024 года |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отдел метрологического обеспечения  открытое акционерное общество «Газпром трансгаз Беларусь» | | | | | | |
| №  п/п | Код вида  измерений | Наименование измеряемых  величин | Объекты  калибровки  (тип СИ) | Диапазон | Расширенная  неопределенность U (k=2, P=95 %) | Обозначение  документов,  устанавливающих  методы  (методики)  калибровки | |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Ф. Скорины, 4, к.424, 220114, г. Минск** | | | | | | |
| 23.1\*\* | 26.51/99.023 | Частота переменного тока | Системы автоматического управления и регулирования (измерительные каналы, электрическая часть без первичного преобразователя) | от 0 до 1000 Гц  свыше 1000 до 5000 Гц  свыше 5000 до 10000 Гц | 0,3 Гц  0,5 Гц  0,6 Гц | МК.01.2020 |
| 23.2\*\* | 26.51/99.023 | Напряжение постоянного тока | Системы автоматического управления и регулирования (измерительные каналы, электрическая часть без первичного преобразователя) | от -10 до 10 мВ  свыше 10  до 30 мВ  свыше 30 до 100 мВ  от 0 до 10 В | 0,001 мВ  0,002 мВ  0,003 мВ  0,002 В | МК.01.2020 |
| 23.3\*\* | 26.51/99.023 | Сила постоянного тока | Системы автоматического управления и регулирования (измерительные каналы, электрическая часть без первичного преобразователя) | от 0 до 8 мА  свыше 8 до 16 мА  свыше 16  до 24 мА | 0,001 мА  0,002 мА  0,003 мА | МК.01.2020 |
| 23.4\*\* | 26.51/99.023 | Сопротивление постоянному току | Системы автоматического управления и регулирования (измерительные каналы, электрическая часть без первичного преобразователя) | от 0 до 100 Ом  свыше 100 до 200 Ом  свыше 200 до 300 Ом | 0,007 Ом  0,008 Ом  0,008 Ом | МК.01.2020 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных