|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1  к аттестату аккредитации  № BY/112 5.0017  от 11 июля 2005 года  на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_  на 1 листе  редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ №1** от 06 сентября 2024 года

**к редакции** 02 **области аккредитации от** 08 ноября 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отдела метрологии  республиканского унитарного предприятия "Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации" | | | | | | | |
| №  п/п | Код вида  измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопределен­ность U  (k = 2, P = 95%) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель** | | | | | | |
| 13.22 \*\* | 26.51/ 99.013 | Напряжение переменного тока | Средства для измерений показателей качества электрической энергии | от 1 до 2 В  от 2 до 570 В  (частота 50 Гц) | 0,018 %  0,012 % | МК.ГМ 2326-2021 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных