|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации№ BY/112 5.0017от 11 июля 2005 годана бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_на 1 листередакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ №1** от 06 сентября 2024 года

**к редакции** 02 **области аккредитации от** 08 ноября 2022 года

|  |
| --- |
| отдела метрологииреспубликанского унитарного предприятия "Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации" |
| №п/п | Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопределен­ность U (k = 2, P = 95%) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель** |
| 13.22 \*\* | 26.51/99.013 | Напряжение переменного тока | Средства для измерений показателей качества электрической энергии | от 1 до 2 Вот 2 до 570 В(частота 50 Гц) | 0,018 %0,012 % | МК.ГМ 2326-2021 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных