ПРИЛОЖЕНИЕ

к аттестату аккредитации

Nо BY / 112 02.5.0.0005

от 12 апреля 2004 г.

на 1 листе

# Область аккредитации

###### Калибровочной лаборатории

###### Открытого акционерного общества  «Оргпищепром»

|  | Код вида измерения | Наименование измеряемых величин | Метрологические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерений | Неопределенность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 07 | Вместимость резервуаров горизонтальных и вертикальных технологических. Объемный метод. | Вместимость (1 – 200 ) м3 | ± 0,12 % |

 - указанная расширенная неопределенность является произведением стандартной неопределенности и коэффициента охвата k = 2 и при нормальном распределении соответствует вероятности охвата приблизительно равной 95 %.

Директор БелГИМ-

руководитель органа

по аккредитации 				        Н.А. Жагора