Приложение

к аттестату аккредитации

Nо BY / 112 02.5.0.0010

от

на 1 листе

# Область аккредитации

###### отдела  метрологического обеспечения испытаний сельскохозяйственной техники и калибровки средств измерений

###### Государственного учреждения «Белорусская машиноиспытательная станция»

|  | Код вида измерения | Наименование измеряемых величин | Метрологические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерений | Неопределенность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 01 | Измерение геометрических величин | (0 – 1000) мм (0 – 180)º | ± 1 мм ± (1 – 2)º |
| 2 | 03 | Измерение силы и твердости | (0 – 50) кН | ± (1 – 2) % |
| 3 | 07 | Измерение расхода топлива | (1 – 150) л/ч | ± 1,5 % |
| 4 | 23 | Измерительные системы | (0 – 20) мВ | ± 0,6 % |

 - указанная расширенная неопределенность является произведением стандартной неопределенности и коэффициента охвата k=2 и при нормальном распределении соответствует вероятности охвата приблизительно равной 95 %.

Директор БелГИМ-

руководитель Органа

по аккредитации 					Н.А. Жагора