|  | Система аккредитации Республики Беларусь | Приложение к аттестату аккредитации |  | Annex to the certificate of accreditation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nо BY / 112 02.5.0.0057 |  |  |
|  |  | от 01 августа 2011 г. на 1листе |  |  |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

SCOPE OF ACCREDITATION

## метрологической лаборатории

## Закрытого акционерного общества «НПП «Точные измерения»

| Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Метрологические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерений | Расширенная неопределенность (k = 2; Р=95 %) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Длина | Штангенциркули | От 0 до 2000 мм | ( 10 - 50 ) мкм |
| 01 | Длина | Микрометры | От 0 до 600 мм | ( 2 – 17 ) мкм |

Руководитель Национального

органа по аккредитации 					          Т.А. Николаева