Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.5.0.0058

от  8 ноября  2011                                                                                                                                                                                                                                       на 1 листе

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

измерительной  лаборатории

Производственного  республиканского унитарного предприятия

«Минский  завод специального  инструмента  и технологической  остнастки»

| Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Метрологические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерений | Расширенная неопределенность (k = 2; Р=95 %) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | Крутящий момент | Приспособление для тарирования ключей моментных ( динамометрических) | ( 10 - 360 ) Н.м | ( 0,2 - 2 ) Н·м |
|  |  | Ключи моментные ( динамометрические) | До 360 Н.м | 4 Н·м |

Руководитель Национального

органа по аккредитации							Т.А. Николаева