Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.5.0.0059

от  5 декабря  2011                                                                                                                                                                                                                                       на 1 листе

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Дорожной  лаборатории дефектоскопии

Минской дистанции пути

Транспортного  республиканского унитарного предприятия

«Минское отделение Белорусской железной дороги»

| Код вида изме-рений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Метрологические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерений | Расширенная неопределенность (k = 2; Р=95 %) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Расстояние между рабочими поверхностями направляющих уголков балки | Стенд «СИ – 1» для калибровки путеизмерительных тележек | 1560 мм | 0,3 мм |
|  | Расстояния от нулевого положения балки до фиксированных значений диапазона измерений уровня |  | ± 161 мм | 1 мм |
|  | Ширина вкладыша |  | ( 10 – 55 ) мм | 0,02 мм |
|  | Канал измерения ширины колеи | Устройство для контроля рельсовой колеи ( путеизмерительная тележка «ПТ - 7МК») | ( 1505 – 1560 ) мм | 1 мм |
|  | Канал измерения уровня |  | ± 161 мм | 1 мм |

Руководитель Национального

органа по аккредитации							Т.А. Николаева