Приложение №

к аттестату аккредитации

№ BY/112 048.01

от 30.04.1999

на бланке №

на 8 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 02 мая 2022 года

органа по сертификации продукции «Медика»

Республиканского унитарного предприятия

«Центр экспертиз  и испытаний в здравоохранении»

| № п/п | Наименование объекта оценки соответствия | Код объекта оценки соответствия код ТН ВЭД ЕАЭС | ## Обозначение НПА и (или) ТНПА, ## устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | объекту оценки соответствия | порядку подтверждения соответствия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 Подтверждение соответствия продукции требованиям Технических регламентов ЕАЭС (ТР ЕАЭС) |  |  |  |  |
| ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» |  |  |  |  |
| 1.1 | # Аудиометры | 9018 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) | ТР ТС 020/2011 |
| 1.2 | Аппараты рентгеновские медицинские | 9022 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) | ТР ТС 020/2011 |
| 1.3 | ### Аппараты для УВЧ терапии | 9018 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) ГОСТ CISPR 11-2017 СТБ EN 55011-2012 | ТР ТС 020/2011 |
| 1.4 | Аппараты для коротковолновой терапии | 9018 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) ГОСТ CISPR 11-2017 СТБ EN 55011-2012 | ТР ТС 020/2011 |
| 1.5 | Аппараты ультразвуковые | 9018 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) | ТР ТС 020/2011 |
| 1.6 | Аппараты ингаляционного наркоза | 9018 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) | ТР ТС 020/2011 |
| 1.7 | Аппараты искусственной вентиляции легких и лечения кислородной недостаточности | 9019 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) | ТР ТС 020/2011 |
| 1.8 | Аппараты вакуумно-нагнетательные и аппараты для вливания и ирригации | 9018 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) | ТР ТС 020/2011 |
| 1.9 | Аппараты и устройства для замещения функций органов и систем организма | 9018 9021 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 52459.27-2009 (ЕН 301489-27-V.1.1.1:2004), ГОСТ Р 52459.31-2009 (ЕН 301489-31- V.1.1.1:2005) | ТР ТС 020/2011 |
| 1.10 | Аппараты для гемодиализа | 9018 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) | ТР ТС 020/2011 |
| 1.11 | Аппараты, приборы, комплексы, регистраторы, сигнализаторы, установки медицинские измерительные | 9018, 9027, 9029, 9030 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) | ТР ТС 020/2011 |
| 1.12 | Оборудование и устройства для реабилитации и инвалидов, включая аппараты слуховые | 8428, 8712, 8713, 9021 | ТР ТС 020/2011, ГОСТ 30880-2002 (МЭК 60118-13:1997) ГОСТ Р 52583-2006 (ИСО 7176-21:2003) ГОСТР ИСО 7176-21-2015 | ТР ТС 020/2011 |
| 1.13 | Барокамеры и устройства для лечения повышенным и пониженным давлением | 9019 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) | ТР ТС 020/2011 |
| 1.14 | Дефибрилляторы и дефибрилляторы – мониторы | 9018 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) | ТР ТС 020/2011 |
| 1.15 | Инкубаторы детские | 9018 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) | ТР ТС 020/2011 |
| 1.16 | Оборудование стоматологическое | 9402, 9018 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) | ТР ТС 020/2011 |
| 1.17 | Аппаратура, оборудование и комплексы, включая мониторы и видеокамеры, применяемые в медицине | 8521, 8525, 8528, 9001, 9018 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) | ТР ТС 020/2011 |
| 1.18 | Оборудование медицинское для дистилляции, ректификации, стерилизации, дезинфекции, упаковки, герметичной укупорки, запаивания | 8419 , 8422, 8479, 8515 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) ГОСТ 30805.14.1-2013 (SISPR 14-1:2005) | ТР ТС 020/2011 |
| 1.19 | Оборудование кабинетов и палат | 8414, 8415, 8421, 8504, 8507, 8508, 8514, 8515, 8537, 9010, 9018, 9026, 9027, 9032, 9402, 9404 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) | ТР ТС 020/2011 |
| 1.20 | Оборудование оториноларингологи-ческое | 9018 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) | ТР ТС 020/2011 |
| 1.21 | Оборудование физиотерапевтическое | 9018, 9019, 9506 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11:2004) ГОСТ CISPR 11-2017 СТБ EN 55011-2012 | ТР ТС 020/2011 |
| 1.22 | Оборудование косметологическое, приборы по уходу за кожей и волосами | 9018 9019 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) | ТР ТС 020/2011 |
| 1.23 | Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов | 9018 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) | ТР ТС 020/2011 |
| 1.24 | Приборы медицинские для измерения массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры электронные | 9016, 9018, 9025 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) | ТР ТС 020/2011 |
| 1.25 | Приборы для измерения артериального давления | 9018 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) | ТР ТС 020/2011 |
| 1.26 | Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови | 9018 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) ГОСТ CISPR 11-2017 СТБ EN 55011-2012 | ТР ТС 020/2011 |
| 1.27 | Приборы эндоскопические | 8414, 9002, 9018 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) | ТР ТС 020/2011 |
| 1.28 | Приборы и аппараты радиодиагностические и радиотерапевтические | 9022 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) | ТР ТС 020/2011 |
| 1.29 | Приборы и оборудование офтальмологические | 9018 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) | ТР ТС 020/2011 |
| 1.30 | Медицинские изделия, приборы и оборудование диагностические, включая приборы для функциональной диагностики | 8414, 8421, 8471, 8705, 9002, 9011, 9018, 9027, 9506 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997) ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 | ТР ТС 020/2011 |
| 1.31 | Приборы и аппараты высокочастотные и квантовые | 8421, 9018 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) ГОСТ CISPR 11-2017 СТБ EN 55011-2012 | ТР ТС 020/2011 |
| 1.32 | Приборы и аппараты низкочастотные | 9018 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) | ТР ТС 020/2011 |
| 1.33 | Приборы и аппараты для воздействия ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами, в том числе солярии | 9018, 8543, 8539 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) | ТР ТС 020/2011 |
| 1.34 | Приборы и аппараты водолечебные бальнеологические, механотерапевтичес-кие, в том числе для гидромассажа | 9019 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) | ТР ТС 020/2011 |
| 1.35 | Столы операционные | 9402 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) | ТР ТС 020/2011 |
| 1.36 | Электрокардиографы | 9018 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) | ТР ТС 020/2011 |
| 1.37 | Светильники медицинские | 9405 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) | ТР ТС 020/2011 |
| 1.38 | Микроскопы медицинские | 9011 9018 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006(IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) | ТР ТС 020/2011 |
| 1.39 | Приборы и аппараты лазерные медицинские | 9018 | ТР ТС 020/2011, СТБ МЭК 60601-1-2-2006 (IEC 60601-1-2:2004) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014(IEC 60601-1-2:2007) ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) | ТР ТС 020/2011 |

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия «БГЦА»							     Е.В.Бережных