|  |  | Приложение № 2 к аттестату аккредитации № BY/112 033.01 от 24.07.2009 На бланке № 0008574 На 16 листах Редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 28 октября 2022 года

органа по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности Учреждения «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности»

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

| № п/п | - Наименование объекта оценки соответствия | Код объекта оценки соответствия (ТН ВЭД ЕАЭС) | - Обозначение НПА и (или) ТНПА, - устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - объекту оценки - соответствия | - порядку подтверждения соответствия |
| 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» |  |  |  |  |
| 20 | Порошки огнетушащие общего назначения | 2836 30 000 0 3104 20 500 0 3104 30 000 0 3104 90 000 9 3105 30 000 0 3105 40 000 0 3105 90 800 0 3813 00 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53280.4-2009 СТБ 11.12.01-2009 СТ РК 1611-2006 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 21 | Пенообразователи для тушения пожаров | 3402 31 000 0 3402 39 000 0 3402 42 000 0 3402 49 000 0 3813 00 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 50588-2012 СТБ 2459-2016 СТ РК 1609-2014 ГОСТ Р 53280.2-2010 СТБ 11.13.13-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 22 | Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху | 3402 31 000 0 3402 39 000 0 3402 42 000 0 3402 49 000 0 3813 00 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53280.1-2010 СТ РК 1609-2014 СТБ 2459-2016 СТ РК 1608-2006 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 23 | Смачиватели | 3402 31 000 0 3402 39 000 0 3402 42 000 0 3402 49 000 0 3813 00 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 50588-2012 СТБ 2459-2016 СТ РК 1609-2014 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 24 | Газовые огнетушащие вещества | 2804 21 000 0 2804 30 000 0 2903 43 000 0 2903 44 000 0 2903 45 000 0 2903 48 000 0 2903 49 000 0 2903 76 900 0 2903 78 000 0 2903 79 3813 00 000 0 2811 21 000 01 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53280.3-2009 СТ РК 2512-2014 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 25, 26 | Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе | 2520 2530 2811 2827 2835 3105 3209 3214 3809 3824 99 700 0 6811 40 000 6812 99 900 8 6815 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53292-2009 СТБ 11.03.02-2010 СТ РК 615-1-2011 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 27 | Средства огнезащиты стальных и (или) железобетонных конструкций | 2520 2530 3209 3214 3816 00 000 0 3824 99 700 0 6806 6808 00 000 0 6809 6810 6811 40 000 6812 93 000 0 6815 6902 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53295-2009 СТБ 11.03.02-2010 СТ РК 615-2-2011 СТБ 11.03.01-20092 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 28 | Средства огнезащиты кабелей | 2520 2530 3209 3214 3824 99 700 0 6815 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53311-2009 СТБ 11.03.02-2010 СТ РК 1797-2008 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 29 | Изделия погонажные электромонтажные из неметаллических материалов | 3916 10 000 0 3916 20 000 0 3916 90 3917 21 100 0 3917 21 900 3917 22 100 0 3917 22 900 3917 23 100 3917 23 900 3917 29 000 3917 32 000 3917 39 000 3925 90 200 0 8547 20 000 8547 90 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53313-2009 СТБ 1950-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 30 | Переносные огнетушители | 8424 10 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 51057-2001 ГОСТ Р 53285-2009 СТБ 11.13.04-2009 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 ГОСТ Р 53291-2009 СТ РК 2428-2013 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 31 | Передвижные огнетушители | 8424 10 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 51017-2009 СТБ 11.13.10-2009 СТ РК 2513-2014 ГОСТ 30612-99 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 32 | Устройства пожаротушения автономные | 8424 10 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53284-2009 ГОСТ Р 56459-2015 СТ РК 1489-2006 ГОСТ 34635-2020 ГОСТ Р 53281-20092 СТБ 11.13.20-20102 СТ РК 1902-20092 ГОСТ Р 56028-20142 ГОСТ Р 53286-20092 СТБ 11.13.19-20102 СТ РК 1302-20042 ГОСТ Р 53288-20092 СТ РК 2430-20132 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 33 | Пожарные шкафы | 9403 10 930 0 9403 20 800 9 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 51844-2009 СТБ 1953-2009 СТ РК 1719-2007 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 34 | Пожарные краны, клапаны пожарные запорные | 8481 80 190 0 8481 80 819 9 8481 80 850 8 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53278-2009 СТБ 11.14.04-2009 СТ РК 1712-2007 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 35 | Автомобили пожарные основные | 8705 30 000 1 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 34350-2017 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 36 | Автомобили пожарные штабные | 8702 10 119 9 8702 20 112 9 8702 20 119 9 8702 30 119 9 8702 90 119 0 8702 90 319 0 8702 90 809 0 8703 22 109 9 8703 23 198 8 8703 24 109 8 8703 31 109 0 8703 32 199 0 8703 33 199 0 8703 40 109 9 8703 40 309 9 8703 40 510 9 8703 40 599 9 8703 40 709 9 8703 50 109 9 8703 60 109 9 8703 60 309 9 8703 60 510 9 8703 60 599 9 8703 60 709 9 8703 70 109 9 8704 22 920 9 8704 31 920 0 8704 42 910 3 8704 51 910 1 8705 30 000 1 | ТР ЕАЭС 043/2017 СТ РК 1975-2010 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 37 | Автоподъемники пожарные | 8705 30 000 1 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53329-2009 СТ РК 1976-2010 СТБ 11.13.26-2017 ГОСТ 34727-20212 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 38 | Автолестницы пожарные | 8705 30 000 1 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 52284-2009 СТ РК 1981-2010 СТБ 11.13.25-2017 ГОСТ 34729-20212 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 39 | Автомобили аварийно-спасательные | 8702 10 119 9 8702 10 919 9 8702 20 112 9 8702 20 119 9 8702 30 119 9 8702 90 119 0 8702 90 319 0 8702 90 809 0 8703 22 109 9 8703 23 198 8 8703 24 109 8 8703 31 109 0 8703 32 199 0 8703 33 199 0 8703 40 109 9 8703 40 309 0 8703 40 510 9 8703 40 599 9 8703 40 709 9 8703 50 109 9 8703 60 109 9 8703 60 309 9 8703 60 510 9 8703 60 599 9 8703 60 709 9 8703 70 109 9 8704 22 920 9 8704 31 380 9 8704 31 920 0 8704 42 910 3 8704 51 390 3 8704 51 910 1 8705 30 000 1 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 34350-2017 СТ РК 2111-2011 СТБ 11.13.24-2017 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 40 | Автопеноподъемники пожарные | 8705 30 000 1 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53330-2009 СТ РК 2217-2012 ГОСТ 34728-20212 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 41 | Автомобили связи и оповещения | 8702 10 119 9 8702 10 919 9 8702 20 112 9 8702 20 119 9 8702 30 119 9 8702 90 119 0 8702 90 319 0 8702 90 809 0 8703 22 109 9 8703 23 198 8 8703 24 109 8 8703 31 109 0 8703 32 199 0 8703 33 199 0 8703 40 109 9 8703 40 309 9 8703 40 510 9 8703 40 599 9 8703 40 709 9 8703 50 109 9 8703 60 109 9 8703 60 309 9 8703 60 510 9 8703 60 599 9 8703 60 709 9 8703 70 109 9 8704 22 920 9 8704 31 920 0 8704 42 910 3 8704 51 910 1 8705 30 000 1 8705 90 800 1 8705 90 800 5 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 34350-2017 СТ РК 2220-2012 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 42 | Автомобили газодымозащитной службы | 8702 10 119 9 8702 10 919 9 8702 20 112 9 8702 20 119 9 8702 30 119 9 8702 90 119 0 8702 90 319 0 8702 90 809 0 8703 22 109 9 8703 23 198 8 8703 24 109 8 8703 31 109 0 8703 32 199 0 8703 33 199 0 8703 40 109 9 8703 40 309 9 8703 40 510 9 8703 40 599 9 8703 40 709 9 8703 50 109 9 8703 60 109 9 8703 60 309 9 8703 60 510 9 8703 60 599 9 8703 60 709 9 8703 70 109 9 8704 22 920 9 8704 31 920 0 8704 42 910 3 8704 51 910 1 8705 30 000 1 8705 90 800 1 8705 90 800 5 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 34350-2017 СТ РК 2427-2013 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 43 | Мобильные роботехнические комплексы | 8479 50 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 54344-2011 ГОСТ Р 53895-2013 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 44 | Мотопомпы пожарные | 8413 60 390 0 8413 70 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53332-2009 СТ РК 2802-2015 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 45 | Насосы центробежные пожарные для мобильных средств пожаротушения | 8413 70 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 52283-2004 СТ РК 2803-2015 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 46 | Извещатели пожарные, извещатели пожарные ручные | 8531 10 9022 29 000 0 9027 10 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 34698-2020 ГОСТ Р 53325-2012 ГОСТ Р 57552-2017 СТБ 11.16.03-2009 СТБ 11.16.08-2011 СТБ 2218-2011 СТБ EN 54-10-2009 СТБ EN 54-11-2009 СТБ EN 54-12-2009 СТБ EN 54-20-2009 СТБ 2469-2016 СТ РК 1187-2003 СТ РК 1188-2003 СТ РК 1233-2004 СТ РК 1234-2004 СТ РК 1235-2004 СТ РК 1236-2004 СТ РК 1298-2004 СТ РК 1299-2004 СТ РК 1300-2004 СТ РК 1301-2004 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 47 | Источники бесперебойного электропитания технических средств систем пожарной автоматики | 8504 40 300 4 8504 40 300 8 8504 40 550 0 8504 40 830 0 8504 40 850 0 8504 40 870 0 8504 40 910 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53325-2012 СТБ 11.16.02-2007 ГОСТ 34700-2020 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 48 | Оповещатели пожарные | 8517 62 000 9 8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 300 8 8518 29 960 0 8519 81 110 0 8531 10 8543 70 800 0 9405 61 000 2 9405 61 000 3 9405 61 000 5 9405 61 000 9 9405 69 000 2 9405 69 000 9 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53325-2012 СТБ 2243-2011 СТ РК 1189-2003 ГОСТ 34699-2020 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 49 | Приборы приемно-контрольные и управления пожарные и прочие устройства, предназначенные для расширения функциональных возможностей прибора. Выносные устройства индикации. Устройства проверки и контроля работоспособности шлейфа. Устройства дистанционного пуска | 8517 61 000 8517 71 8517 79 000 8518 10 300 8 8518 10 960 0 8518 40 800 8 8518 50 000 0 8518 90 000 8 8519 30 000 0 8519 81 110 0 8519 81 450 0 8519 81 610 8519 81 750 8519 81 950 9 8519 89 150 0 8519 89 190 0 8519 89 900 9 8527 13 100 0 8527 13 990 0 8527 91 910 0 8531 10 8537 10 8531 20 200 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53325-2012 СТБ 11.14.01-2006 ГОСТ 30737-2001 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 50 | Системы передачи извещений о пожаре | 8517 61 000 8517 62 000 8517 69 390 0 8517 69 900 0 8517 71 190 0 8517 79 000 8526 10 000 9 8531 10 8537 10 8543 20 000 0 8543 70 300 8 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53325-2012 СТБ 11.16.10-2016 ГОСТ 34701-2020 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 51 | Оповещатели пожарные индивидуальные | 8531 10 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 55149-2012 ГОСТ 34699-2020 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 52 | Узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматических, комплектующие узлов управления | из 8481 80 8421 21 000 9 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 51052-2002 СТ РК 1979-2010 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 53 | Оповещатели пожарные звуковые гидравлические | 8306 10 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53287-2009 СТ РК 1977-2010 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 54 | Оросители водяные и пенные спринклерные и дренчерные | 8424 30 900 0 8424 89 000 9 8424 90 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 51043-2002 СТ РК 1978-2010 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 55 | Дозаторы установок пенного пожаротушения | 7307 11 7309 00 590 0 7310 10 000 0 7412 20 000 0 7609 00 000 0 8424 8479 82 000 0 8479 89 600 9 8481 10 190 8 8481 10 990 8 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53287-2009 СТ РК 1982-2010 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 56 | Модули установок пожаротушения тонкораспыленной водой автоматических | 8424 89 000 9 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53288-2009 СТ РК 2430-2013 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 57 | Модули установок газового пожаротушения автоматических | 7311 00 7613 00 000 0 8424 10 000 0 8424 89 000 9 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53281-2009 СТБ 11.13.20-2010 СТ РК 1902-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 58 | Модули установок газопорошкового пожаротушения автоматических | 7311 00 7613 00 000 0 8424 10 000 0 8424 89 000 9 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 56028-2014 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 59 | Модули установок порошкового пожаротушения автоматических | 7311 00 7613 00 000 0 8424 10 000 0 8424 89 000 9 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53286-2009 СТБ 11.13.19-2010 СТ РК 1302-2004 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 60 | Распределительные устройства автоматических установок газового пожаротушения | 8424 89 000 9 8481 80 390 0 8481 80 599 0 8481 80 739 9 8481 80 990 7 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53283-2009 СТ РК 1900-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 61 | Резервуары изотермические пожарные автоматических установок газового пожаротушения | 7311 00 7613 00 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53282-2009 СТ РК 1901-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 62 | Генераторы огнетушащего аэрозоля | 3813 00 000 0 8424 10 000 0 8424 20 000 0 8424 30 080 0 8424 30 900 0 8424 41 900 0 8424 49 990 0 8424 89 000 9 8424 90 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53284-2009 СТБ 11.16.05-2011 СТ РК 1489-2006 ГОСТ 34635-2020 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 63 | Установки пожаротушения роботизированные | 8424 20 000 0 8424 30 080 0 8424 30 900 0 8424 41 900 0 8424 49 990 0 8424 89 000 9 8424 90 000 0 8479 50 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53326-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 64 | Аппараты дыхательные изолирующие пожарные (со сжатым воздухом, со сжатым кислородом), средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения фильтрующие пожарные | 9020 00 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53255-2009 ГОСТ Р 53255-2019 СТБ 11.14.03-2008 ГОСТ Р 53256-2009 ГОСТ Р 53256-2019 ГОСТ 33983-2016 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 65 | Самоспасатели изолирующие пожарные | 9020 00 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53259-2009 ГОСТ Р 53259-2019 ГОСТ Р 53260-2009 ГОСТ Р 53260-2019 ГОСТ 33982-2016 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 66 | Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных | 4016 10 000 9 9020 00 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53257-2009 ГОСТ Р 53257-2019 СТБ 11.14.02-2008 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 67 | Баллоны аппаратов дыхательных изолирующих пожарных и самоспасателей изолирующих пожарных | 7311 00 110 0 7311 00 300 0 7311 00 910 0 7613 00 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53258-2009 ГОСТ Р 53258-2019 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 68 | Установки для проверки аппаратов дыхательных изолирующих пожарных | 9026 20 9026 80 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53262-2009 ГОСТ Р 53262-2019 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 69 | Установки компрессорные для наполнения баллонов аппаратов дыхательных изолирующих пожарных | 8414 40 8414 80 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53263-2009 ГОСТ Р 53263-2019 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 70 | Специальная защитная одежда пожарного | 6107 12 000 0 6107 19 000 0 6107 22 000 0 6107 29 000 0 6107 99 000 0 6109 90 200 0 6109 90 900 0 6201 40 000 0 6201 90 000 0 6203 12 000 0 6203 19 300 0 6203 19 900 0 6203 22 100 0 6203 23 100 0 6203 29 110 0 6203 33 100 0 6203 39 110 0 6203 41 300 0 6203 43 110 0 6203 43 310 0 6203 49 110 0 6203 49 310 0 6210 10 980 0 6211 32 100 0 6211 33 100 0 6211 39 000 0 6211 43 100 0 6505 00 900 0 6506 99 909 0 7019 13 000 9 7019 62 000 1 7019 62 000 9 7019 63 000 0 7019 64 000 0 7019 66 000 9 7019 69 000 1 7019 69 000 5 7019 69 000 9 7019 71 000 9 7019 72 000 1 7019 72 000 9 7019 73 000 9 7019 80 000 2 7019 80 000 9 7019 90 001 1 7019 90 001 9 7019 90 002 9 7019 90 009 9 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53264-2009 ГОСТ Р 53264-2019 СТБ 1971-2009 СТБ 1972-2009 СТ РК 1492-2006 СТ РК 1493-2006 СТ РК 1495-2006 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 71 | Средства индивидуальной защиты головы (каски пожарные) | 6505 00 900 0 6506 10 6506 99 909 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53269-2009 ГОСТ Р 53269-2019 ГОСТ 30694-2000 ГОСТ 30694-20212 СТ РК 1709-2007 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 72 | Средства индивидуальной защиты рук пожарного | 4203 29 100 0 6116 10 200 0 6116 93 000 0 6116 99 000 0 6216 00 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53264-2009 ГОСТ Р 53264-2019 СТБ 1960-2009 СТ РК 1606-2006 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 73 | Средства индивидуальной защиты ног пожарного | 6401 10 000 0 6401 92 100 0 6401 99 000 0 6402 99 050 0 6402 99 100 0 6402 99 930 0 6403 40 000 0 6403 91 130 0 6403 91 930 0 6403 99 330 0 6403 99 930 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53265-2009 ГОСТ Р 53265-2019 СТБ 2137-2010 СТ РК 1605-2006 ГОСТ 34734-20212 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 74 | Лестницы ручные пожарные | 7326 90 300 0 7616 99 900 8 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ 34705-2020 ГОСТ Р 53275-2009 ГОСТ Р 53275-2019 СТБ 11.13.02-2004 СТБ 11.13.21-2010 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 75 | Веревки пожарные спасательные | 5607 50 5609 00 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53266-2009 ГОСТ Р 53266-2019 СТБ 11.13.03-2009 СТ РК 1793-2008 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 76 | Пояса пожарные спасательные | 4203 30 000 0 6307 20 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53268-2009 СТБ 11.13.08-2009 СТ РК 1713-2007 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 77 | Карабины пожарные | 7326 90 920 1 7326 90 920 9 7326 90 940 7326 90 980 3 7326 90 980 7 7616 99 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53267-2009 ГОСТ Р 53267-2019 СТБ 11.13.09-2009 СТ РК 1710-2007 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 78 | Трапы спасательные пожарные | 6307 90 100 0 6307 90 980 0 7326 90 300 0 7616 99 900 8 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53274-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 79 | Устройства спасательные прыжковые пожарные | 4016 95 000 0 6306 12 000 0 6306 19 000 0 6306 90 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53273-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 80 | Рукава спасательные пожарные | 6307 90 100 0 6307 90 980 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53271-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 81 | Устройства канатно-спускные пожарные | 5607 50 5609 00 000 0 8425 19 000 9 8428 90 800 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53272-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 82 | Лестницы навесные спасательные пожарные | 7326 90 300 0 7616 99 900 8 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53276-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 83 | Инструмент для проведения специальных работ на пожарах | 4016 95 000 0 8201 40 000 0 8201 60 000 0 8201 90 000 9 8205 59 8205 90 8425 19 000 9 8425 39 000 8425 42 000 0 8425 49 000 0 8467 11 8467 19 000 0 8467 21 8467 22 8467 29 8467 89 000 0 8467 92 000 0 8467 99 000 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 50982-2009 ГОСТ Р 50982-2019 СТБ 1440-2004 (ГОСТ Р 50983-96) СТБ 1441-2004 (ГОСТ Р 50984-96) СТБ 1442-2004 (ГОСТ Р 50985-96) СТБ 1443-2004 (ГОСТ Р 50986-96) СТБ 1444-2004 (ГОСТ Р 50987-96) СТБ 1445-2004 (ГОСТ Р 51543-2000) СТБ 1446-2004 (ГОСТ Р 51544-2000) СТБ 1447-2004 (ГОСТ Р 51546-2000) СТБ 1531-2005 (ГОСТ Р 51545-2000) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 84 | Фонари пожарные, тепловизоры, радиомаяки, звуковые маяки | 8513 10 000 0 8525 81 8525 82 8525 83 8525 89 8526 91 8531 10 8531 80 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53270-2009 ГОСТ 4677-82 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 85 | Головки соединительные пожарные | 7307 11 7307 19 7307 29 7307 99 7609 00 000 0 8481 80 190 0 8481 80 390 0 8481 80 599 0 8481 80 639 0 8481 80 690 0 8481 80 790 0 8481 80 850 8 8481 80 990 7 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53279-2009 СТБ 11.13.18-2010 СТ РК 1711-2007 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 86 | Гидранты пожарные | 8481 80 190 0 8481 80 390 0 8481 80 599 0 8481 80 639 0 8481 80 690 0 8481 80 710 0 8481 80 790 0 8481 80 850 8 8481 80 990 7 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53961-2010 СТ РК 2800-2015 ГОСТ 8220-85 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 87 | Колонка пожарная | 8481 80 190 0 8481 80 390 0 8481 80 599 0 8481 80 639 0 8481 80 690 0 8481 80 710 0 8481 80 790 0 8481 80 850 8 8481 80 990 7 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53250-2009 СТ РК 2801-2015 ГОСТ 7499-95 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 88 | Пеносмесители | 7307 11 7307 19 900 0 7307 22 900 0 7307 29 100 8 7307 29 800 9 7307 92 900 0 7307 99 7609 00 000 0 8424 20 000 0 8424 89 000 9 8424 90 000 0 8481 80 110 0 8481 80 190 0 8481 80 990 7 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53252-2009 СТБ 11.13.16-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 89 | Водосборники рукавные | 7307 11 7307 19 900 0 7307 29 100 8 7307 29 800 9 7307 99 7326 19 900 9 7326 20 000 2 7326 20 000 9 7326 90 920 9 7326 90 940 9 7326 90 980 7 7609 00 000 0 7616 99 100 8 7616 99 900 8 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53249-2009 ГОСТ 14279-95 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 90 | Разветвления рукавные | 7307 11 7307 19 900 0 7307 29 7307 99 800 9 7609 00 000 0 7616 99 900 8 8481 80 190 0 8481 80 390 0 8481 80 599 0 8481 80 639 0 8481 80 690 0 8481 80 790 0 8481 80 850 8 8481 80 990 7 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 50400-2011 СТБ 2496-2017 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 91 | Гидроэлеваторы пожарные | 8413 82 009 9 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 50398-92 ГОСТ 7498-93 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 92 | Сетки всасывающие пожарные | 7307 11 7307 19 900 0 7307 29 7307 99 800 9 7609 00 000 0 7326 19 900 9 7326 20 000 2 7326 20 000 9 7326 90 920 9 7326 90 940 9 7326 90 980 7 7609 00 000 0 7616 91 000 0 7616 99 100 8 7616 99 900 8 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53253-2009 ГОСТ 12963-93 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 93 | Рукава пожарные напорные | 5909 00 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 51049-2008 ГОСТ Р 51049-2019 ГОСТ Р 58540-2019 СТБ 11.13.17-2010 СТ РК 1714-2007 ГОСТ 34779-20212 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 94 | Оборудование по обслуживанию рукавов пожарных напорных | 8479 89 970 7 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53277-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 95 | Стволы пожарные ручные | 8424 20 000 0 8424 41 900 0 8424 49 8424 90 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53331-2009 СТБ 11.13.14-2009 ГОСТ Р 53251-2009 СТБ 11.13.15-2009 СТ РК 1716-2007 СТ РК 1718-2007 ГОСТ 9923-20212 ГОСТ 11101-20212 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 96 | Стволы пожарные лафетные | 8424 20 000 0 8424 41 900 0 8424 49 8424 89 000 9 8424 90 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 51115-97 СТБ 11.13.23-2012 СТ РК 1717-2007 ГОСТ 34778-20212 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 97 | Генераторы пены | 7307 11 7307 19 900 0 7307 22 900 0 7307 29 100 8 7307 29 800 9 7307 92 900 0 7307 99 100 0 7307 99 800 9 7609 00 000 0 8424 20 000 0 8424 89 000 9 8424 90 000 0 8481 80 110 0 8481 80 190 0 8481 80 990 7 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 50409-92 СТБ 11.13.06-2009 ГОСТ Р 53290-2009 СТБ 11.13.07-2009 СТБ 11.13.05-2009 СТ РК 1607-2006 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 98 | Противопожарные окна, двери, двери шахт лифтов с нормируемым пределом огнестойкости, ворота, люки, шторы, роллеты, экраны, занавесы | 4418 11 4418 19 000 0 4418 21 4418 29 000 0 7019 63 000 0 7019 64 000 0 7019 66 000 9 7019 69 000 9 7019 90 002 9 7308 30 000 0 7308 90 590 0 7610 10 000 0 7610 90 900 0 8431 31 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53307-2009 ГОСТ Р 53308-2009 ГОСТ Р 55896-2013 СТБ 1394-2003 СТБ 1764-2007 ГОСТ 30247.0-94 ГОСТ 30247.2-972 ГОСТ 30247.3-2002 СТ РК 2110-2011 ГОСТ 30247.4-20222 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 99 | Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями, шинопроводами, герметичными кабельными вводами, муфтами и трубопроводами инженерных систем зданий и сооружений | 6806 90 000 0 6815 11 000 0 6815 12 000 0 6815 13 000 0 6815 19 000 0 8484 10 000 9 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53310-20019 СТБ EN 1366-1-20092 СТБ EN 1366-3-2009 ГОСТ Р 53306-2009 СТБ 2224-2011 ГОСТ 30247.0-942 СТ РК 3017-2017 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 100 | Двери противопожарные дымогазонепроницаемые, двери дымонепроницаемые, двери противопожарные дымонепроницаемые | 4418 11 4418 19 000 0 4418 21 4418 29 000 0 7019 63 000 0 7019 64 000 0 7019 66 000 9 7019 69 000 9 7019 90 002 9 7308 30 000 0 7610 10 000 0 7610 90 900 0 8431 31 000 0 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53303-2009 СТБ 1647-2006 СТБ 1394-2003 СТ РК 2429-2013 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 101 | Клапаны противопожарные нормально открытые, клапаны противопожарные нормально закрытые, дымовые, клапаны противопожарные двойного действия, люки дымовые | 8481 80 639 0 8481 80 739 9 8481 80 790 0 8481 80 850 8 8481 80 990 7 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53301-2013 СТ РК 1897-2009 ГОСТ 34720-2021 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 102 | Противодымные экраны (шторы, занавесы) | 7019 63 000 0 7019 64 000 0 7019 66 000 9 7019 69 000 9 7019 80 000 9 7019 90 002 9 7019 90 009 5 7019 90 009 9 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53305-2009 СТ РК 3018-2017 СТБ EN 12101-1-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 103 | Вытяжные вентиляторы (вентиляторы дымоудаления) | 8414 59 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53302-2009 СТ РК 1895-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 104 | Воздуховоды | 7305 31 000 0 7305 39 000 0 7305 90 000 0 7306 30 720 9 7306 30 770 8 7306 30 800 0 7306 40 200 9 7306 40 800 8 7306 50 800 9 7308 90 980 9 | ТР ЕАЭС 043/2017 ГОСТ Р 53299-2013 СТБ 11.03.01-2009 СТ РК 1898-2009 | ТР ЕАЭС 043/2017 |

- 1 Коды ТН ВЭД ЕАЭС, не включенные в Перечень продукции, в отношении котрой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия требованиям ТР ТС (ТР ЕАЭС).

- 2 Указанные ТНПА не включены в Перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов Таможенного союза (применяются на основе анализа рисков).

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 						            	Е.В.Бережных