|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| ВY/112 9.0008 |
| от 13.01.2023 |
| на бланке № 0010119  на 2 листах |
| редакция 01 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от13 января 2023 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| испытательной лаборатория  Районного унитарного предприятия "Червенское ЖКХ" | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |

| **1** | **2** | | | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Луначарского, д. 16, 223232, г. Червень, Червенский район, Минская область** | | | | | | | |
| 1.1\*\*\* | Здания и сооружения (дымовые каналы, дымовые трубы ) | | | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха | ТКП 629-2018  Проектная и эксплуатационная документация | МВИ.ГМ.1181-2019 |
| 1.2\*\*\* | 100.13/41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010  Фактические значения | МВИ.ГМ. 1181-2019  СТБ 2039-2010 п.8.7 |
| 2.1\*\*\* | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков,  вентиляционные каналы) | | | 100.13/23.000 | Аэродинамичес-кие испытания:  скорость движения воздуха,  количество удаляемого воздуха (расход воздуха) | ТКП 629-2018  СН 4.02.03-2019  СН 3.02.01-2019  Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009, приложение К  МВИ.ГМ.1181-2019 |
| 2.2\*\*\* | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена в помещении | СН 4.02.03-2019  СН 3.02.01-2019  СН 4.02.04-2019  Проектная и эксплуатационная документация | МВИ.ГМ.1181-2019 |
|  |
|  |
| 2.3\*\*\* | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков, вентиляционные каналы) | | | 100.13/29.061 | Геометрические размеры отверстия вентиляционного канала и габаритов помещения | Фактические значения  Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009, приложение К  МВИ.ГМ.1181-2019 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных