|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| ВY/112 9.0008 |
| от 13.01.2023 |
| на бланке № 0010119на 2 листах |
| редакция 01 |

|  |
| --- |
|  **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от13 января 2023 года |

|  |
| --- |
| испытательной лаборатория  Районного унитарного предприятия "Червенское ЖКХ" |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Луначарского, д. 16, 223232, г. Червень, Червенский район, Минская область** |
| 1.1\*\*\* | Здания и сооружения (дымовые каналы, дымовые трубы ) | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха  | ТКП 629-2018 Проектная и эксплуатационная документация | МВИ.ГМ.1181-2019 |
| 1.2\*\*\* | 100.13/41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 Фактические значения  | МВИ.ГМ. 1181-2019СТБ 2039-2010 п.8.7 |
| 2.1\*\*\* | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков,вентиляционные каналы) | 100.13/23.000 | Аэродинамичес-кие испытания:скорость движения воздуха,количество удаляемого воздуха (расход воздуха) | ТКП 629-2018СН 4.02.03-2019СН 3.02.01-2019Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009, приложение КМВИ.ГМ.1181-2019 |
| 2.2\*\*\* | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена в помещении | СН 4.02.03-2019СН 3.02.01-2019СН 4.02.04-2019Проектная и эксплуатационная документация | МВИ.ГМ.1181-2019 |
|  |
|  |
| 2.3\*\*\* | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков, вентиляционные каналы) | 100.13/29.061 | Геометрические размеры отверстия вентиляционного канала и габаритов помещения | Фактические значения Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009, приложение КМВИ.ГМ.1181-2019 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных