|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 9.0025 |  |
|  | от 25.08.2023 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 августа 2023 года Лаборатория «Атмосферо-, износо- и радиационная стойкость материалов» государственного научного учреждения «Институт механики металлополимерных систем имени В.А. Белого Национальной академии наук Беларуси»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Кирова, 32а, 246050, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Пластмассы и изделия из них, композиционные материалы на основе полимеров и изделия из них | 20.16/26.080 22.21/26.080 22.22/26.080 22.23/26.080 22.29/26.080 | Испытания на воздействие: -положительной температуры и влажности воздуха; - отрицательной температуры; - перепадов температуры | ГОСТ 25288-82 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9.707-81 метод 2, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.5.4 |
| 1.2* |  | 20.16/29.121 22.21/29.121 22.22/29.121 22.23/29.121 22.29/29.121 | Прочность при растяжении | ТУ BY 400084698. 56-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 11262-2017 |
| 1.3* |  |  | Прочность при разрыве | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 11262-2017 |
| 1.4* |  |  | Относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 11262-2017 |
| 2.1* | Изделия из пластмасс. Клеи | 22.21/29.121 22.22/29.121 | Прочность при растяжении | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 14236-81 |
| 2.2* |  | 22.21/29.121 22.22.29.121 | Относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 14236-81 |
| 2.3* |  | 20.52/29.121 22.22./29.121 | Прочность при отслаивании |  | ГОСТ 28966.2-91 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных