|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 9.______ от 22.03.2024 на бланке №_________ на 4 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от «22» марта 2024 года

испытательного центра Производственно-торгового унитарного предприятия «Мозырский комбинат противопожарных работ» РГОО «БДПО»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Шоссейная, 2а, 247760, г. Мозырь, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Дымовые каналы (дымовые трубы) от газовых приборов, отопительных котлов (водонагревателей) в жилых, административных, производственных зданиях, помещениях котельных, мини-котельных, газораспределительных подстанций | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | ТКП 629-2018 СН 4.03.01-2019 НПА в т.ч. ТНПА и другая проектная документация. Фактические значения | МВИ.МН 6178-2019 |
| 1.2 *** |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СН 4.03.01-2019 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация Фактические значения | СТБ 2039-2010, п. 8.7 МВИ.МН 6178-2019 |
| 2.1 *** | Вентиляционные каналы с естественным побуждением в жилых, административных, производственных зданиях, помещениях котельных, мини-котельных, газораспределительных подстанций | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 4.03.01-2019 ТКП 629-2018 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация Фактические значения | МВИ.МН 6178-2019 |
| 2.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздушного потока |  | МВИ.МН 6178-2019 |
| 2.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена |  | МВИ.МН 6178-2019 |
| 2.4 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры отверстия канала |  | МВИ.МН 6178-2019 |
| 2.5 *** |  | 100.13/ 23.000 | Объём удаляемого воздуха из помещения на 1 м2 площади |  | МВИ.МН 6178-2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: скорость движения воздуха, объёмный расход воздуха, температура перемещаемого воздуха, динамическое давление потока воздуха, статическое давление потока воздуха, полное давление потока воздуха, влажность | СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая проектная документация Фактические значения | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 4.1 ** | Электродвигатели переменного тока до 1кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Приложение Б, п. Б.7.2 НПА, в т.ч. ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 5.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Приложение Б, п. Б.30.1 НПА, в т.ч. ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 6.1 *** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Приложение Б, п. Б.31.9.1 НПА, в т.ч. ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 7.1 ** | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Приложение Б, п. Б.9.1 НПА, в т.ч. ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 8.1 ** | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Приложение Б, п. Б.27.1 НПА, в т.ч. ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 8.2 ** |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, Приложение Б, п. Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95, п. 413.1.3.3-413.1.3.6 ТКП 339-2022, п. 4.4.28.5 НПА, в т.ч. ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 9.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединения заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009, Приложение Б, п. Б.29.2 ТКП 339-2022, п. 4.4.28.2 НПА, в т.ч. ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 9.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009, Приложение Б, п. Б.29.4 СН 4.04.03-2020 ТКП 339-2022, п. 4.3, п. 4.4.28.6 НПА, в т.ч. ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0013-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, Приложение Б, п. Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95, п. 413.1.3.3-413.1.3.6 ТКП 339-2022, п. 4.4.28.5 НПА, в т.ч. ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 10.1 ** | Устройства защитного отключения | 27.90/ 22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания на переменном токе | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 прилож. Г СН 4.04.01-2019, п. 16.3.8 НПА, в т.ч. ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 10.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при дифференциальном токе | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 прилож. Г НПА, в т.ч. ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 10.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО линий и электроприемников | ТКП 181-2009 п.В.4.61 СН 4.04.01-2019, п. 16.3.7 НПА, в т.ч. ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 10.4 ** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009, п. Б.27.1, п. В.4.61.4 ТКП 339-2022, п. 4.4.26.1 НПА, в т.ч. ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 11.1 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений | 25.11/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011, п. 3.2 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 ТКП 45-2.02-315-2018 НПА, в т.ч. ТНПА и другая документация | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.4 |
| 11.2 *** |  | 25.11/ 41.000 | Качество защитного покрытия, целостность конструкции и их креплений | СТБ 11.13.22-2011, п. 3.3 ГОСТ 9.032-74 НПА, в т.ч. ТНПА и другая документация | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.6 |
| 11.3 *** |  | 25.11/ 41.000 | Проверка качества сварных швов (проверка наплывов и неровностей и их поверхностей) | СТБ 11.13.22-2011, п. 3.4 ГОСТ 5264-80 НПА, в т.ч. ТНПА и другая документация | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.5 |
| 11.4 *** |  | 25.11/ 41.000 | Прочность ступенек лестницы | СТБ 11.13.22-2011, п. 3.5 НПА, в т.ч. ТНПА и другая документация | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.7, 5.8, 5.9 |
| 11.5 *** |  | 25.11/ 41.000 | Прочность балок крепления вертикальных, горизонтальных и наклонных лестниц | СТБ 11.13.22-2011, п. 3.6, 3.7 НПА, в т.ч. ТНПА и другая документация | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.10, 5.11 |
| 11.6 *** |  | 25.11/ 41.000 | Прочность площадок и наклонных маршей лестниц | СТБ 11.13.22-2011, п. 3.8 НПА, в т.ч. ТНПА и другая документация | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.7 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений | 25.11/ 41.000 | Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011, п. 3.9 НПА, в т.ч. ТНПА и другая документация | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.13 |
| 11.8 *** |  | 25.11/ 41.000 | Размещение лестниц | СТБ 11.13.22-2011, п. 3.11 ТКП 45-2.02-315-2018 СН 1.03.01-2019 НПА, в т.ч. ТНПА и другая документация | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.15 |
| 11.9 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждения крыш | СТБ 11.13.22-2011, п. 3.10 НПА, в т.ч. ТНПА и другая документация | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.14 |
| 12.1* | Огнетушители переносные низкого давления | 28.29/ 29.121 | Прочность корпуса при пробном давлении | СТБ 11.13.04-2009, п. 5.24 НПА, в т.ч. ТНПА и другая документация | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.17 |
| 13.1* | Пояса предохранительные | 32.99/ 29.121 | Внешний осмотр | ГОСТ 12.4.089-86 НПА, в т.ч. ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.089-86, пп. 2.2.2, 2.2.3, 2.2.6, 2.2.10, 2.2.11 |
| 13.2* |  | 32.99/ 29.061 | Проверка основных размеров | ГОСТ 12.4.089-86 НПА, в т.ч. ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.089-86, п. 1.1-1.3 |
| 13.3* |  | 32.99/ 29.121 | Определение массы | ГОСТ 12.4.089-86 НПА, в т.ч. ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.089-86, п.1.4 |
| 13.4* |  | 32.99/ 29.121 | Испытание статической нагрузкой равной 4000 Н (400 кгс) | ГОСТ 12.4.089-86, п. 6.3 НПА, в т.ч. ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.089-86, пп. 4.1, 4.2, 6.3 |

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»    			                        Е.В. Бережных