|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 9.0048 от 10.05.2024 г. на бланке на 2 листах редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «10» мая 2024 г.

электротехнической лаборатории

Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «РегионЭлектроПро»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Гагарина, 85Б, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Электродвигатели переменного тока | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.7.2 | МВИ.КЛ.272-2016 |
| 2.1*** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.30.1 | МВИ.КЛ.272-2016 |
| 3.1** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.31.9.1 | МВИ.КЛ.272-2016 |
| 4.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.27.1 | МВИ.КЛ.272-2016 |
| 4.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, Б.27.3 | МВИ.КЛ.270-2016 |
| 5.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009, Б.29.2 | МВИ.КЛ.271-2016 МВИ.КЛ.270-2016 |

| 5.2*** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009, Б.29.4 | МВИ.КЛ.271-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, Б.29.8 | МВИ.КЛ.270-2016 |
| 6.1** | Устройство защитного отключения (УЗО). | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009, п.Б.27.1, п. В.4.61.4 | МВИ.КЛ.272-2016 |
| 6.2** |  | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4; СН 4.04.01-2019, п. 16.3.8 ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 | МВИ.КЛ.273-2016 |
| 6.3** |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14; ГОСТ IEC 61008-1-2012, п.5.3.12 | МВИ.КЛ.273-2016 |
| 6.4** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; СН 4.04.01-2019, п. 16.3.7 | МВИ.КЛ.273-2016 |

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Е.В. Бережных |
| --- | --- |