|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 9.0054 от 28.06.2024 на бланке №_________ на 11 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 июня 2024 года

лаборатории электрофизических испытаний Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «ИНФОНАЛАДКА»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Строителей, д.33Б/1, 222511, г. Борисов, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | - 1) |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта с применением измерителя сопротивления заземления ИС-10 | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.2.8 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | - 1) |
| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения с применением измерителя сопротивления заземления ИС-10 | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | - 1) |
| 2.3 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали с применением измерителя сопротивления заземления петли «фаза-нуль» ИФН-200 | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5, п.4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 | - 1) |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства электроустановок (в том числе помещений для содержания животных) | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме; -в режиме краткосрочного замыкания на корпус с применением измерителя напряжения прикосновения и тока короткого замыкания ЭК0200 | ТКП 339-2022, п. 4.3.20; ТКП 181-2009, Б.29.5; ТКП 538-2014 | - 1) |
| 4.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | - 1) |
| 4.2 *** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 п.Б.30.2. ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 | МВИ.Мн.5131-2015 |
| 5.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие катушки) | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 339-2022, п. 4.4.6.2; ТКП 181-2009, Б.8.3 | - 1) |
| 5.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2022, п. 4.4.6.3; ТКП 181-2009, Б.8.5 | МВИ.Мн.5131-2015 |
| 6.1 *** | Измерительные трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции с применение мегаомметра Е6-24 | ТКП 339-2022, п. 4.4.7.1; ТКП 181-2009, Б.9.1 | - 1) |
| 6.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2022, п. 4.4.7.1; ТКП 181-2009, Б.9.1 | МВИ.Мн.5131-2015 |
| 7.1 *** | Измерительные трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 339-2022, п. 4.4.8.1 а); ТКП 181-2009, Б.10.1.1 | - 1) |
| 7.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2022, п. 4.4.8.1 б); ТКП 181-2009, Б.10.1.2 | МВИ.Мн.5131-2015 |
| 8.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 339-2022, п. 4.4.9.1; ТКП 181-2009, Б.11.1 | - 1) |
| 8.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание вводов | ТКП 339-2022, п. 4.4.9.2; ТКП 181-2009, Б.11.2 | МВИ.Мн.5131-2015 |
| 8.3 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2022, п. 4.4.9.4; ТКП 181-2009, Б.11.3.1 | МВИ.Мн.5131-2015 |
| 9.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 339-2022, п. 4.4.13.1; ТКП 181-2009, Б.12.1 | - 1) |
| 9.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2022, п. 4.4.13.2; ТКП 181-2009, Б.12.2 | МВИ.Мн.5131-2015 |
| 10.1 *** | Элегазовые выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 339-2022, п. 4.4.11.1; ТКП 181-2009, Б.13.1 | - 1) |
| 10.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2022, п. 4.4.11.2; ТКП 181-2009, Б.13.2.1 | МВИ.Мн.5131-2015 |
| 11.1 *** | Вакуумные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 339-2022, п. 4.4.12.1; ТКП 181-2009, Б.14.1 | - 1) |
| 11.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2022, п. 4.4.12.2; ТКП 181-2009, Б.14.2 | МВИ.Мн.5131-2015 |
| 12.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 339-2022, п. 4.4.14.1; ТКП 181-2009, Б.15.1 | - 1) |
| 12.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2022, п. 4.4.14.2; ТКП 181-2009, Б.15.2 | МВИ.Мн.5131-2015 |
| 13.1 *** | Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки (КРУ и КРУН) | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 339-2022, п. 4.4.15.1; ТКП 181-2009, Б.16.1 | - 1) |
| 13.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2022, п. 4.4.15.2; ТКП 181-2009, Б.16.2 | МВИ.Мн.5131-2015 |
| 14.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 339-2022, п. 4.4.17.1; ТКП 181-2009, Б.18.1 | - 1) |
| 14.2 *** |  | 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2022, п. 4.4.17.2; ТКП 181-2009, Б.18.2 | МВИ.Мн.5131-2015 |
| 15.1 *** | Токоограничивающие сухие изоляторы | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 339-2022, п. 4.4.18.1; ТКП 181-2009, Б.19.1 | - 1) |
| 15.2 *** |  | 27.90/29.113 | Испытание опорных изоляторов реактора повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2022, п. 4.4.18.2; ТКП 181-2009, Б.19.2 | МВИ.Мн.5131-2015 |
| 16.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 339-2022, п. 4.4.21.1; ТКП 181-2009, Б.22.1 | - 1) |
| 16.2 *** |  | 27.90/29.113 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 339-2022, п. 4.4.21.2; ТКП 181-2009, Б.22.2 | МВИ.Мн.5131-2015 |
| 17.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 339-2022, п. 4.4.23.1; ТКП 181-2009, Б.24.1 | - 1) |
| 17.2 *** |  | 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2022, п. 4.4.23.3; ТКП 181-2009, Б.24.3 | МВИ.Мн.5131-2015 |
| 18.1 *** | Предохранители напряжением выше 1 кВ | 27.90/29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2022, п. 4.4.22.1; ТКП 181-2009, Б.25.1 | МВИ.Мн.5131-2015 |
| 19.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 339-2022, п. 4.4.5.2; ТКП 181-2009, Б.7.2 | - 1) |
| 19.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2022, п. 4.4.5.3; ТКП 181-2009, Б.7.4 | МВИ.Мн.5131-2015 |
| 20.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемыедифференциальным током | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 339-2022, п. 4.4.26.1; ТКП 181-2009, Б.27.1; | - 1) |
| 20.2 *** |  | 27.90/22.000 | Дифферен-циальный ток срабатывания УЗО-Д с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-500 ПРО | ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г) | - 1) |
| 20.3 *** |  | 27.90/22.000 | Время отключения с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-500 ПРО | ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 д) | - 1) |
| 20.4 *** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-500 ПРО | ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г) | - 1) |
| 21.1 *** | Автоматические выключатели | 27.12/22.000 | Проверка действия автоматических выключателей с применением устройства для проверки токовых расцепителей УПТР-2МЦ | ТКП 339-2022, п. 4.4.26.4 б); ТКП 181-2009, Б.27.4 | - 1) |
| 22.1 *** | Релейная защита, электроавтоматика, телемеханика и вторичные цепи | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра: Е6-24 | ТКП 181-2009, п. 5.7.22; 5.7.23; 5.7.24; 5.7.25 | - 1) |
| 22.2 *** |  | 27.12/29.113 | Электрическая прочность изоляции | ТКП 181-2009, п. 5.7.26; 5.7.27; 5.7.28 | МВИ.Мн.5131-2015 |
| 23.1 * | Штанги электроизолирующие, эксплуатируемые в условиях без повышенной влажности и с повышенной влажностью | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 24.1 * | Клещи электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 25.1 * | Клещи электроизмерительные, измерители тока, напряжения, мощности и других параметров. Электроизолирующая часть | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 26.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В, эксплуатируемые в условиях без повышенной влажности и с повышенной влажностью | 26.51/29.113 | Испытание рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 26.2 * | Указатели напряжения выше 1000 В, эксплуатируемые в условиях без повышенной влажности и с повышенной влажностью | 26.51/29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 26.3 * |  | 26.51/29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 27.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 27.2 * |  | 22.19/29.113 | Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 28.1 * | Боты диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 28.2 * |  | 22.19/29.113 | Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 29.1 * | Галоши диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 29.2 * |  | 22.19/29.113 | Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 30.1 * | Указатели напряжения до 1000 В, в том числе для ВЛ, эксплуатируемые в условиях без повышенной влажности и с повышенной влажностью | 26.51/29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 30.2 * |  | 26.51/29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | Эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 30.3 * |  | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 30.4 * |  | 26.51/29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочим напряжении | Эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 31.1 * | Указатель напряжения для проверки совпадения фаз выше 1000 В, эксплуатируемые в условиях без повышенной влажности и с повышенной влажностью | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 31.2 * |  | 26.51/29.113 | Напряжение индикации по схеме согласного и встречного включения | Эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 32.1 * | Накладки электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 33.1 * | Устройства для дистанционного прокола и резки кабеля: электроизолирующая часть, рукав высокого давления, приводной шнур | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 34.1 * | Колпаки электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 35.1 * | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.543-2018 |

Примечание:

– 1) значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь
№254-З от 11.11.2019);

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных