|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 9.0001 |
|  | от 15.07.2022 |
|  | на бланке № __________ на 2 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 февраля 2025 года

| испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Хэппи Планет» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| г. Минск, ул. Петра Мстиславца, д. 4, пом. 166, 220076 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации; - избыточное давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях, в которых согласно проектной документации, ТНПА требуется подача наружного воздуха для защиты людей от дыма при пожаре; - перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации; | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |  |
| 1.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | - скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущем наружу | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 ТНПА и другая проектная документация |  | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							   Т.А. Николаева