|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 9.0081 от 14.03.2025 на бланке № на 5 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 марта 2025 года

измерительной лаборатории

Частного сервисного унитарного предприятия «Одисервисплюс»

| № п/п | Наименование объекта | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| ул. Армейская, 7, пом. 3, аг. Сеница, с/с Сеницкий, Минский район, Минская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного тока напряжениям до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции |  | ТКП 339-2022 п.п.4.4.26.1, 4.4.29.2 ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.27.1 | МВИ.МН 4002-2011 |  |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства. Удельное сопротивление грунта |  | ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 п.5.8, Приложение Б, п.Б.29.4, Б.30.10 | МВИ.МН 4003-2015 |  |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения контактного соединения |  | ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 3999-2011 |  |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 9.0081 |
| --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 *** | Заземляющие устройства |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.п.4.4.26.3, 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МН 4001-2015 |
| 3.1 *** | Вводы и проходные изоляторы |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.24.1 ТКП 339 -2022 п.4.4.23.1 | МВИ.МН 4002-2011 |
| 3.2 *** |  |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.24.3 ТКП 339 -2022 п.4.4.23.3 | МВИ.МН 4768-2013 |
| 4.1 *** | Вентильные разрядники |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление вентильных разрядников | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.22.1 табл. Б.22.1, ТКП 339-2022 п.4.4.21.1 | МВИ.МН 4002-2011 |
| 4.2 *** |  |  | 27.12/ 29.113 | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении до 70 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.22.2 ТКП 339-2022 п.4.4.21.2 | МВИ.МН 4768-2013 |
| 5.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели; комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токопроводы, сборные и соединительные шины |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.15.1, п.Б.16.1, п.Б.17, п.Б.18.1 ТКП 339-2022 п.4.4.14.1 | МВИ.МН 4002-2011 |
| 5.2 *** |  |  | 27.12/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.15.2, п.Б.16.2, п.Б.17, п.Б.18.2 ТКП 339-2022 п.п. 4.4.14.2, 4.4.15.2, 4.4.16.2, 4.4.17.2 | МВИ.МН 4768-2013 |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 9.0081 |  |  |  |  |

|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.1 *** |  | Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.11.1, п.Б.12.1, п.Б.13.1, п.Б.14.1 ТКП 339-2022 п.п.4.4.9.1, 4.11.1, п.4.4.12.1, 4.4.13.1 | МВИ.МН 4002-2011 |
|  | 6.2 *** |  |  | 27.12/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.11.3, п.Б12.2, п.Б13.2, п.Б.14.2 ТКП 339-2022 п.п.4.4.9.4, 4.4.11.2, 4.4.12.2, 4.4.13.2 | МВИ.МН 4768-2013 |
|  | 7.1 *** |  | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 181-2009 п.п.6.11.5.7, 6.12.4, п.Б.29.5 ТКП 339-2022 4.3.20.6 ТКП 538-2014 п.п.4.2, 4.9, 4.10 ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1 | МВИ.МН 4771-2013 |
|  | 8.1 *** |  | Силовые трансформаторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.3.1 п.Б.8.5.3 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2.а) | МВИ.МН 4002-2011 |
|  | 8.2 *** |  |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.8.5 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 | МВИ.МН 4768-2013 |
|  | 9.1 *** |  | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1, Б.30.2.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | МВИ.МН 4002-2011 |
|  | 9.2 *** |  |  | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2009 Б.30.2.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 | МВИ.МН 4768-2013 |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 9.0081 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциалным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.27.1 | МВИ.МН 4002-2011 |
| 10.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения УЗО-Д при номинальном напряжении. Время отключения при токе: Iотк, 2Iотк и 5Iотк | ТКП 181-2009 п.В.4.61 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7, д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 | МВИ.МН 4000-2011 |
| 10.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО-Д на переменном токе | ТКП 181-2009 п.В.4.61 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | МВИ.МН 4000-2011 |
| 10.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п.В.4.61 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ.МН 4000-2011 |
| 11.1 * | Диэлектрические перчатки, боты, галоши | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МН 5207-2015 |
| 12.1 * | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2 Приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.МН 5207-2015 |
| 13.1 * | Электроизолирующие и измерительные клещи | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.п.10.3.2, 10.4.2 Приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.МН 5207-2015 |
| 14.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.МН 5207-2015 |
| 14.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка тока утечки при номинальном рабочем напряжении | Эксплуатационная документация ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.МН 5207-2015 |
| 14.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным напряжением | Эксплуатационная документация ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.МН 5207-2015 |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 9.0081 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.4 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжения индикации | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МН 5207-2015 |
| 15.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.п.10.5.3, 10.5.6, Приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.МН 5207-2015 |
| 15.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Измерение напряжения индикации |  | МВИ.МН 5207-2015 |
| 16.1 * | Штанги электроизолирующие и измерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2 Приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.МН 5207-2015 |
| 17.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.6.2, приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.МН 5207-2015 |
| 17.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схеме согласного включения Напряжение индикации по схеме встречного включения |  | МВИ.МН 5207-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
              ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
              *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева