|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 9.0079 от 07.02.2025 на бланке № на 3 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 сентября 2025 года

электрического цеха филиала «Минская ТЭЦ-4»

Минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики

«Минскэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Монтажников, 6, 220019, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Масло трансформаторное | 19.20/ 29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь | ГОСТ 982-80 ГОСТ 10121-76 СТП 33243.20.366-16 гл.28 | ГОСТ 6581-75 п.2 |
| 1.2* |  | 19.20/ 29.113 | Диэлектрическая проницаемость при частоте 50 Гц |  | ГОСТ 6581-75 п.2 |
| 1.3* |  | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение |  | ГОСТ 6581-75 п.4 |
| 2.1* | Перчатки диэлектрические , | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0102-2025 |
| 3.1* | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0102-2025 |
| 4.1* | Накладки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2023 п.10.15.2 Приложение Ж | АМИ.МС 0102-2025 |
| 5.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Фактические значения Эксплуатационная документация | АМИ.МС 0102-2025 |
| 5.2* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | ТКП 290-2023 п.10.5.9 Приложение Ж | АМИ.МС 0102-2025 |
| 5.3* |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2023 п.10.5.9 Приложение Ж | АМИ.МС 0102-2025 |
| 5.4* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 290-2023 п.10.5.9 Приложение Ж | АМИ.МС 0102-2025 |
| 6.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжения индикации | ТКП 290-2023 п.10.5.3 Приложение Ж | АМИ.МС 0102-2025 |
| 6.2* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | АМИ.МС 0102-2025 |
| 6.3* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | АМИ.МС 0102-2025 |
| 7.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.6.2 Приложение Ж | АМИ.МС 0102-2025 |
| 7.2* |  | 26.51/ 29.113 | Измерение напряжения индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения |  | АМИ.МС 0102-2025 |
| 8.1* | Штанги электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2 Приложение Ж | АМИ.МС 0102-2025 |
| 9.1* | Клещи электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.3.2 Приложение Ж | АМИ.МС 0102-2025 |
| 10.1* | Клещи электроизмерительные | 26.51/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.4.2 Приложение Ж | АМИ.МС 0102-2025 |
| 11.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2 Приложение Ж | АМИ.МС 0102-2025 |
| 12.1* | Устройства для прокола и резки кабеля | 25.73/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п..12.12.2 Приложение Ж | АМИ.МС 0102-2025 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева