|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 9.0110 |
|  | от 10.10.2025 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 октября 2025 года лаборатории электрофизических измерений Научно-производственного унитарного предприятия «Энерговектор» Общественного объединения «Белорусское общество инвалидов»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Сурганова, 24, комн. 505А, 220012, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в т.ч. ручной электромеханичес-кий инструмент и переносные светильники со вспомогательным оборудованием; силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, 4.4.29.2 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ. МН 1618-2015 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства с применением измерителя сопротивления заземления ИС-20. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6, п. 4.3.8.2, п. 4.3.8.4, СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | - 1) |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переход-ного сопротивления контактного соединения с применением измерителя сопротивления заземления ИС-20 | ТКП 181–2023 Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | - 1) |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 ТКП 181-2023 Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ. МН 1616-2015 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 Б.27.1, п. Б.27.7 ТКП 339-2022 п 4.4.26.1 | МВИ. МН 1618-2015 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п. Б.27.7 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п.5.4 СН 4.04.01-2019, п.16.3.8 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ. МН 2098-2015 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. Б.27.7 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ. МН 2098-2015 |
| 3.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п. Б.27.7 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ. МН 2098-2015 |

Примечание:

1) – значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь 
№254-З от 11.11.2019);

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева