|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 9.0012 от 24.02.2023 на бланке № _________ на 2 листах редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «31» октября 2025 года

электротехнической лаборатории

Частного производственно-торгового унитарного предприятия «Мерполь»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Гагарина, 85 Б, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Б.31.9.1 ТКП 339-2022, п.4.4.30.6 | АМИ.ГР 0059-2022 |
| 2.1*** | Электродвигатели переменного тока до 1000 В. | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Б.7.2 ТКП 339-2022, п.4.4.5.2 | АМИ.ГР 0059-2022 |
| 3.1*** | Силовые кабельные линии до 1000В. | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Б.30.1 ТКП 339-2022, п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0059-2022 |
| 4.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Б.27.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0059-2022 |
| 5.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023, Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0035-2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.2*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023, Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.4.28.6 | АМИ.ГР 0035-2022 |
| 5.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали. | ТКП 181-2023, Б.29.8 ТКП 339-2022, п.4.3, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.п.413.1.3.3-413.1.3.6 | АМИ.ГР 0034-2022 |

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |