ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, кабельные линии | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п. 4.4.29.2, Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0014-2021 | пер. Масюковщина, д. 34, 220124, г. Минск пер. Масюковщина, д. 34, 220124, г. Минск пер. Масюковщина, д. 34, 220124, г. Минск пер. Масюковщина, д. 34, 220124, г. Минск пер. Масюковщина, д. 34, 220124, г. Минск |
| 2.1** | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4, ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.п. 4.3.2.13, 4.3.8.2, 4.3.8.4, Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0013-2021 |  |
| 2.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2, ТКП 339-2022 п.4.4.28.2, Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0018-2021 |  |
| 2.3** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8, ТКП 339-2022 пп. 4.3.2.9, 4.3.5.3, 4.3.5.4, 4.4.28.5, ГОСТ 30331.3-95 п.п. 413.1.3.3 – 413.1.3.6, Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0012-2021 |  |
| 3.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г), 8.7.15, СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3, п. 5.4, СН 4.04.01-2019 п.16.3.8, ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9, ГОСТ IEC 61008-1-2020, п. 5.3.3, Приложение D, п. D.2 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.3, Приложение D, п. D.2 Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0009-2021 |  |
| 3.2** |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д), СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14, ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 5.3.12, ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.8, Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0009-2021 |  |
| 3.3** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 339-2022 п. 8.7.14, СН 4.04.01-2019 п.16.3.7, Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0009-2021 |  |
| 4.1** | Вентильные разрядники, ограничители напряжения | 27.11/29.113 | Сопротивление вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023 п.Б.22.1, табл.Б.22.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.21.1 Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0014-2021 |  |
| 5.1** | Вводные и проходные изоляторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.24.1, ТКП 339-2022 п. 4.4.23.1 Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0014-2021 |  |
| 5.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.24.3 табл. Б.8.1, ТКП 339-2022п. 4.4.23.3, Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 6.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.15.1, ТКП 339-2022 п. 4.4.14.1, Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0014-2021 |  |
| 6.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.15.2, ТКП 339-2022п. 4.4.14.2, Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 7.1** | Сборные и соединительные шины | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных, опорных и проходных изоляторов | ТКП 181-2023 Б.18.1, ТКП 339-2022 п. 4.4.17.1, Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0014-2021 |  |
| 7.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.18.2, табл.8.1, ТКП 339-2022 п. 4.4.17.2, Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 8.1** | Выключатели нагрузки | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.12.1, ТКП 339-2022 п. 4.4.13.1, Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0014-2021 |  |
| 8.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.12.2, ТКП 339-2022 п. 4.4.13.2 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 9.1** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.30.1, ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2, Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0014-2021 |  |
| 9.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением до 60 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.30.2.1, табл.Б.30.1 п.Б.30.2.2, табл.Б.30.2, ТКП 339-2022 п. 4.4.29.3, Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 10.1** | Трансформаторы силовые до 35 кВ | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.8.3.1, ТКП 339-2022 п. 4.4.6.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |  |
| 10.2** |  | 27.11/29.113 | Испытания повышенным напряжением переменного тока | ТКП 181-2023 п.Б.8.5; ТКП 339-2022 п. 4.4.6.3, Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 10.3** |  | 27.11/29.113 | Коэффициент абсорбции | ТКП 181-2023 п.Б.8.7, ТКП 339-2022 п. 4.4.6.5, Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0014-2021 |  |
| 10.4** |  | 27.11/29.113 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 п.Б.8.6, ТКП 339-2022 п. 4.4.6.4, Техническая и эксплуатационная документация | ГОСТ 3484-1-88 п.4 |  |