ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметров ЭС0202/2-Г, Е6-24, Е6-31 | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) | г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 |
| 1.2** |  | 27.12/29.113 27.32/29.113 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.27.2 ТКП 339-2022 п.4.4.26.2 | АМИ.ГР 0096-2023 | г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 |
| 1.3** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи “фаза-нуль” силовых и осветительных сетей с применением измерителя сопротивления петли «фаза-нуль», «фаза-фаза» ИФН-300 и прибором электро-измерительным много-функциональным цифровым ЕР180 | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) | г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения с применением измерителей сопротивления заземления Ф4103-М1, ИС-20/1, микроомметра MMR-620 | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) | г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 |
| 2.2** |  | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств с применением измерителей сопротивления заземления Ф4103-М1, ИС-20/1. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 табл.10.12 НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) | г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 |
| 2.3** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустанов-ках до 1000В с глухим заземлением нейтрали с применением измерителя сопротивления петли «фаза-нуль», «фаза-фаза» ИФН-300 и прибором электро-измерительным много-функциональным цифровым ЕР180 | ТКП 181-2023 п.Б.29.8; ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, п.4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) | г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 |
| 3.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметров ЭС0202/2-Г, Е6-24, Е6-31 | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) | г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 |
| 3.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2023 п.Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 | АМИ.ГР 0096-2023 | г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 |
| 4.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметров ЭС0202/2-Г, Е6-24, Е6-31 | ТКП 181-2023 п.Б.8.3 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2 НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) | г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 |
| 4.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 181-2023 п.Б.8.5 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 | АМИ.ГР 0096-2023 | г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 |
| 5.1** | Трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметров ЭС0202/2-Г, Е6-24, Е6-31 | ТКП 181-2023 п.Б.9.1 ТКП 339-2022 п.4.4.7.1 НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) | г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 |
| 5.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 181-2023 п.Б.9.3 ТКП 339-2022 п.4.4.7.3 | АМИ.ГР 0096-2023 | г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 |
| 6.1** | Трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток с применением мегаомметров ЭС0202/2-Г, Е6-24, Е6-31 | ТКП 181-2023 п.Б.10.1.1, п.Б.10.1.3 ТКП 339-2022 п.4.4.8.1 а) НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) | г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 |
| 6.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.10.1.2 ТКП 339-2022 п.4.4.8.1 б) | АМИ.ГР 0096-2023 | г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 |
| 7.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметров ЭС0202/2-Г, Е6-24, Е6-31 | ТКП 181-2023 п.Б.7.2 ТКП 339-2022 п.4.4.5.2 НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) | г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 |
| 7.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 181-2023 п.Б.7.4 ТКП 339-2022 п.4.4.5.3 | АМИ.ГР 0096-2023 | г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 |
| 8.1** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметров ЭС0202/2-Г, Е6-24, Е6-31 | ТКП 181-2023 п.Б.11.1 ТКП 339-2022 п.4.4.9.1 НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) | г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 |
| 8.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 181-2023 п.Б.11.3.1 ТКП 339-2022 п.4.4.9.4 | АМИ.ГР 0096-2023 | г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 |
| 9.1** | Вакуумные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметров ЭС0202/2-Г, Е6-24, Е6-31 | ТКП 181-2023 п.Б.14.1 ТКП 339-2022 п.4.4.12.1 НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) | г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 |
| 9.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 181-2023 п.Б.14.2 ТКП 339-2022 п.4.4.12.2 | АМИ.ГР 0096-2023 | г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 |
| 10.1** | Выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметров ЭС0202/2-Г, Е6-24, Е6-31 | ТКП 181-2023 п.Б.12.1 ТКП 339-2022 п.4.4.13.1 НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) | г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 |
| 10.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 181-2023 п.Б.12.2.1 ТКП 339-2022 п.4.4.13.2 | АМИ.ГР 0096-2023 | г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 |
| 11.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметров ЭС0202/2-Г, Е6-24, Е6-31 | ТКП 181-2023 п.Б.15.1 ТКП 339-2022 п.4.4.14.1 НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) | г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 |
| 11.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 181-2023 п.Б.15.2 ТКП 339-2022 п.4.4.14.2 | АМИ.ГР 0096-2023 | г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 |
| 12.1** | Комплектные распределительные устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметров ЭС0202/2-Г, Е6-24, Е6-31 | ТКП 181-2023 п.Б.16.1 ТКП 339-2022 п.4.4.15.1 НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) | г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 |
| 12.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 181-2023 п.Б.16.2 ТКП 339-2022 п.4.4.15.2 | АМИ.ГР 0096-2023 | г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 |
| 13.1** | Сборные и соединительные шины | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметров ЭС0202/2-Г, Е6-24, Е6-31 | ТКП 181-2023 п.Б.18.1 ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) | г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 |
| 13.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.18.2 ТКП 339-2022 п.4.4.17.2 | АМИ.ГР 0096-2023 | г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 |
| 14.1** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметров ЭС0202/2-Г, Е6-24, Е6-31 | ТКП 181-2023 п.Б.24.1 ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) | г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 |
| 14.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.24.3 ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 | АМИ.ГР 0096-2023 | г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 |
| 15.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения | 27.90/22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения с применением мегаомметров ЭС0202/2-Г, Е6-24, Е6-31 | ТКП 181-2023 п.Б.22.1 ТКП 339-2022 п.4.4.21.1 НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) | г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 |
| 16.1** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметров ЭС0202/2-Г, Е6-24, Е6-31 | ТКП 339-2022, п. 4.4.26.1; ТКП 181-2023, Б.27.1; НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | -1) | г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 |
| 17.1** | Автоматические выключатели до 2000 А | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметров ЭС0202/2-Г, Е6-24, Е6-31 | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.4,п; ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 а); проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | -1) | г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 |
| 17.2** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка токов срабатывания расцепителей автоматических выключателей переменного тока с применением комплектного испытательного устройства Сатурн-М2 | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.4; ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 б); проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | -1) | г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 |
| 17.3** | Автоматические выключатели до 2000 А | 27.90/ 22.000 | Проверка времени срабатывания расцепителей автоматических выключателей переменного тока с применением комплектного испытательного устройства Сатурн-М2 | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.4; ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 б); проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | -1) | г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 |

1) – значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII  от 05.09.1995  Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019);