| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 Железнодорожный подвижной состав |  | 23.22 Содержание вредных веществ в воздушной среде помещений | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, табл.1, п.47; НБ ЖТ ЦТ 01-98, табл. 1, п.8.21; НБ-ЖТ ЦП 035-99, п.24.1; ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 31428-2011, пп.4.10.22; ГОСТ 32216-2013, пп.4.9.11; ГОСТ Р 54750-2011, п 21.1.5; ГОСТ Р 55364-2012 п.11.7.1; ГОСТ Р 55434-2013 пп 10.1.1, 10 .1.2, 10.1.3; СП 2.5.1336-2003 пп. 3.2.7; ГН 2.2.5.1313-2003; СП 2.5.1198-03, пп. 5.1.39, 6.3.3; Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утвержденые Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 31 декабря 2008 г. №240; ГОСТ 12.2.056-81 п. 3.7.4, 42.4; Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 186 ТНПА и другая документация на продукцию | Методические указания № 1638-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.60 Методические указания № 1642-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.70 Методические указания № 1633-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.50 Технические условия № 1292-75, утв. Минздравом СССР 20.03.1975 Технические условия на методы определения вредных веществ в воздухе. Вып. 11. Москва: НИИ гигиены водного транспорта Реклам информбюро ММФ, 1976 г., с. 200 Методические указания № 1645-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.83 Методические указания № 1641-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.69 Методические указания МУК 4.1.2468-09, утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 02.02.2009 |