|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.1.0.0795

от 11 мая 2007 года

На бланке _________

На 2 листах

Редакция ___

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 августа 2015 года

Лаборатории электрофизических измерений

Общества с ограниченной ответственностью «Мегаом плюс»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающие требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б 29.4, табл. Б29.1 ТКП 339-2011 4.4.28.6 | МВИ. МГ 529-2011 |
| 1.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами. Переходное сопротивление контактного соединения заземлителя с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б 29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ. МГ 530-2011 |
| 1.3 |  | А14.Б22 | Испытания цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: - измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль» с последующим вычислением тока однофазного замыкания; - определение времени отключения аппарата защиты (по время токовой характеристике); - измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009 Б 29.8 ТКП 339-2011 4.4.28.5, 4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ. МГ 532-2011 |

| _________________ |  | 07.08.2015 | Лист 1 Листов 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.0846 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Напряжение прикосновения в электроустановках до 1 кВ, в нормальном эксплуатационном режиме (в зоне действия УЗО) | ТКП 181-2009 Б 29.5 | МВИ. МГ 533-2011 |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б 27.1, Б 30.1 ТКП 339-2011 4.4.26.1, 4.4.29.2 | МВИ. МГ 531-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева

| _________________ | 07.08.2015 | Лист 2 Листов 2 |
| --- | --- | --- |