|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0._______ от 07 августа 2015 года На бланке На 3 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 августа 2015 года

Электротехнической лаборатории

Филиала «Электромонтажное управление № 4»

Открытого акционерного общества «Белэлектромонтаж»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Электродвигатели переменного тока | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.7.2 ТКП 339-2011, п.4.4.5.2 | МВИ.ГМ 1146-2012 |
| 2.1 | Силовые кабельные линии | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.30.1 ТКП 339-2011, п.4.4.29.2 | МВИ.ГМ 1146-2012 |
| 3.1 | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.31.9.1 ТКП 339-2011, п.4.4.30.6 | МВИ.ГМ 1146-2012 |
| 4.1 | Трансформаторы тока | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.9.1 ТКП 339-2011, п.4.4.7.1 | МВИ.ГМ 1146-2012 |
| 5.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.27.1 ТКП 339-2011, п.4.4.26.1 | МВИ.ГМ 1146-2012 |
| 5.2 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, Б.27.3 ТКП 339-2011, п.4.4.26.3 | МВИ.ГМ 1147-2012 |
| 6.1 | Машины постоянного тока | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 339 -2011 п. 4.4.4.2 ТКП 181-2009 прил. Б.6.2 | МВИ.ГМ 1146-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Маслянные, вакуумные, элегазовые и электромагнитные выключатели | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 339 -2011 п. 4.4.9.1, п. 4.4.11.2 ТКП 181-2009 прил. Б п. Б 11.1 Б 13.1, Б 14.1 | МВИ.ГМ 1146-2012 |
| 8.1 | Воздушные выключатели | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 339 -2011 п. 4.4.10.1 | МВИ.ГМ 1146-2012 |
| 9.1 | Подвесные и опорные изоляторы | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 339 -2011 п. 4.4.24.1 | МВИ.ГМ 1146-2012 |
| 10.1 | Вводы и проходные изоляторы | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 339 -2011 п. 4.4.23.1 ТКП 181-2009 прил. Б 24.1 | МВИ.ГМ 1146-2012 |
| 11.1 | Выключатели нагрузки | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 339 -2011 п. 4.4.13.1 ТКП 181-2009 прил. Б 12.1 | МВИ.ГМ 1146-2012 |
| 12.1 | Разъединители, короткозамыкатели и отделители | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 339 -2011 п. 4.4.14.1 ТКП 181-2009 прил. Б 15.1 | МВИ.ГМ 1146-2012 |
| 13.1 | Сборные и соединительные шины | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 339 -2011 п. 4.4.17.1 ТКП 181-2009 прил. Б.18.1 | МВИ.ГМ 1146-2012 |
| 14.1 | Машины постоянного тока | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 339 -2011 п. 4.4.4.2 ТКП 181-2009 прил. Б.6.2 | МВИ.ГМ 1146-2012 |
| 15.1 | Трансформаторы тока, трансформаторы напряжения | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 339 -2011 п. 4.4.7.1, п. 4.4.8.1, п. 4.4.8.2 ТКП 181-2009 прил. Б 9.1, Б.10.1.1, Б.10.2.2 | МВИ.ГМ 1146-2012 |
| 16.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009, Б.29.2 ТКП 339-2011, п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ 1145-2012 |
| 16.2 |  | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009, Б.29.4 ТКП 339-2011, п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ 1145-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.3 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, Б.29.8 ТКП 339-2011, п.4.4.28.5 | МВИ.ГМ 1147-2012 |
| 17.1 | Устройства защитного отключения (УЗО) | А14.Б22 | Отключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3 ГОСТ 30339-95, п. 4.2.9 ТКП 45-4.04-149 – 2009, пр. Г | МВИ.ГМ 1148-2012 |
| 17.2 |  | А14.Б22 | Не отключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.4 | МВИ.ГМ 1148-2012 |
| 17.3 |  | А14.Б22 | Время срабатыванию при нормальном дифференциальном токе | СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 таблица IV | МВИ.ГМ 1148-2012 |
| 17.4 |  | А14.Б22 | Ток утечки | СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3 | МВИ.ГМ 1148-2012 |
| 18.1 | Волоконно-оптические линии передачи, линейно-кабельные сооружения связи (те- лефонных сетей). Оптическое оборудование | А15.Б33 | Измерение оптической длины на трех длинах волн для 100% ОВ. | ТКП 212-2010 Таблица А.1 | МВИ. МН 4323-2012 МВИ. МН 4322-2012 |
| 18.2 |  |  | Измерение километрического затухания на трех длинах волн. |  |  |
| 18.3 |  |  | Измерение общего затухания на элементарном кабельном участке. |  |  |
| 18.4 |  |  | Измерение затухания на разъемных и неразъемных соединениях, оптической длины кабеля, расстояния до муфт. |  |  |
| 19.1 | Рабочие места | А14.Б22 | Измерение освещенности естественного и искусственного освещения. | ТПК 45-2.04-153-2009 | ГОСТ 24940-96, п.6.1 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |