|  | Приложение №1к аттестату аккредитации № BY/112 2.4663 от 07 августа 2015 года На бланке На 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 августа 2015 года

электротехнической лаборатории

Открытого акционерного общества «Управление механизации № 12»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | требования к продукции | методы испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты сило-вые и освети-тельные сети, вторичные цепи переменного и постоянного то-ка напряжением до 1000 В, в т.ч. ручной электро-механический инструмент и переносные све-тильники со вспомогатель-нымоборудова-нием. | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП-181-2009 Б.27.1 ТКП 339-20114.4.26.1 | МВИ МН 1628-2015 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющего устройства Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.19.7, 4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ МН 1629-2015 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с зазем-ляемыми элементами с измерением переход-ного сопротивления контактного соедине-ния | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ МН 1627-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Испытание цепи фаза-нуль в электроуста-новках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: -измерение сопро-тивления цепи фаза-нуль; -определение времени отключения аппарата защиты (по время-токо-вой характеристике); -измерение полного сопротивления защит-ного проводника меж-ду распределительным щитоми точкой при-соединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ГОСТ 30331.3-95 ТКП 181-2009 Б.29.8, ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, 4.4.28.5 |  | МВИ МН 1630-2015 |
| 3.1 | Перчатки, боты, галоши электро-изолирующие | А14 Б.41 | Испытание изоляции повышенным напряжением. | ТКП 290-2010 п.4.11.2, приложение Е, таблица Е.1 |  | МВИ МН 2490-2015 |
| 3.2 |  | А14 Б.41 | Измерение тока, протекающего через изделие | ТКП 290-2010 п.4.11.2, приложение Е, таблица Е.1 |  | МВИ МН 2490-2015 |
| 4.1 | Ручной электроизоли- рующий инструмент | А14 Б.41 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.17.2, приложение Е, таблица Е.1 |  | МВИ МН 2490-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Указатель напряжения до 1000 В | А14 Б.41 | Определение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п.4.5.10, приложение Е, таблица Е.1 | МВИ МН 2490-2015 |
| 5.2 |  | А14 Б.41 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.5.10, приложение Е, таблица Е.1 |  |
| 5.3 |  | А14 Б.41 | Измерение тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2010 п.4.5.10, приложение Е, таблица Е.1 |  |
| 5.4 |  | А14 Б.41 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.5.10, приложение Е, таблица Е.1 |  |
| 6.1 | Клещи электро-изолирующие и электроизмери-тельные | А14 Б.41 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.3.2 п.4.4.2, приложение Е, таблица Е.1 | МВИ МН 2490-2015 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                    Т.А.Николаева