|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4664 от 07 августа 2015 года На бланке _________ На 5 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 августа 2015 года

лаборатории электрофизических измерений Общества с ограниченной ответственностью «Патко Бел»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ. Силовые кабельные линии | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 ТКП 181-2009 п.5.5.42, п.Б.27.1, Б.30.1 | МВИ.МН 5224-2015 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 п.5.8, п.Б.29.4, Б.30.10 | МВИ.МН 5227-2015 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 п.Б.29.2 | МВИ.МН 5228-2015 |
| 2.3 |  | А14.Б22 | Испытание цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 п.Б.27.3 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 | МВИ.МН 5226-2015 |

| _________________________ подпись ведущего оценщика | ______07.08.2015_____ Дата ТКА |  |  |  | Лист 1 Листов 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4664. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 3.1 | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1 кВ | А14.Б22 | Проверка работоспособности УЗО Сопротивление изоляции Отключающий дифференциальный ток Время отключения УЗО Ток утечки | ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7 ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 ТКП 45.4-04-149-2009 Приложение Г СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ГОСТ Р 51327.1-2010, п. 5.3.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3 | МВИ.МН 5225-2015 |  |  |
| 4.1 | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п. 4.4.4.2 ТКП 181-2009 п. Б.6.2 | МВИ.МН 5224-2015 |  |  |
| 4.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 2,8 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2011 п. 4.4.4.3 ТКП 181-2009 п. Б.6.3 | МВИ.МН 5229-2015 |  |  |
| 5.1 | Электродвигатели переменного тока | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п. 4.4.5.2 ТКП 181-2009 п. Б.7.2 | МВИ.МН 5224-2015 |  |  |
| 5.2 |  | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением до 18,4 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2011 п. 4.4.5.3 ТКП 181-2009 п. Б.7.4 | МВИ.МН 5229-2015 |  |  |
| 6.1 | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие катушки) | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п. 4.4.6.2 ТКП 181-2009 п. Б.8.3 | МВИ.МН 5224-2015 |  |  |
| 6.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 31,5 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2011, п. 4.4.6.3 ТКП 181-2009, п. Б.8.5 | МВИ.МН 5229-2015 |  |  |
| 7.1 | Измерительные трансформаторы тока | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п. 4.4.7.1 ТКП 181-2009 п. Б.9.1 | МВИ.МН 5224-2015 |  |  |
| 7.2 |  | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением до 48,0 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2011 п. 4.4.7.3 ТКП 181-2009 п. Б.9.3 | МВИ.МН 5229-2015 |  |  |

| _________________________ подпись ведущего оценщика |  |  |  | ______07.08.2015_____ Дата ТКА |  |  |  |  |  |  | Лист 2 Листов 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 8.1 | Измерительные трансформаторы напряжения | А14.Б22 |  |  | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п. 4.4.8.1, п.4.4.8.2 ТКП 181-2009 п. Б.10.1.1, п. Б.10.2.2 |  |  | МВИ.МН 5224-2015 |  |  |  |
|  | 8.2 |  | А14.Б41 |  |  | Испытание повышенным напряжением до 48,0 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2011 п. 4.4.8.1, п.4.4.8.2 ТКП 181-2009 п. Б.10.1.2, п. Б.10.2.3 |  |  | МВИ.МН 5229-2015 |  |  |  |
|  | 9.1 | Масляные и электромагнитные выключатели | А14.Б22 |  |  | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п. 4.4.9.1 ТКП 181-2009 п. Б.11.1 |  |  | МВИ.МН 5224-2015 |  |  |  |
|  | 9.2 |  | А14.Б41 |  |  | Испытание повышенным напряжением до 48,0 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2011, п. 4.4.9.4 ТКП 181-2009 п. Б.11.3 |  |  | МВИ.МН 5229-2015 |  |  |  |
|  | 10.1 | Элегазовые выключатели | А14.Б22 |  |  | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п. 4.4.11.1 ТКП 181-2009 п. Б.13.1 |  |  | МВИ.МН 5224-2015 |  |  |  |
|  | 10.2 |  | А14.Б41 |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением до 48,0 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2011, п. 4.4.11.2 ТКП 181-2009 п. Б.13.2 |  |  | МВИ.МН 5229-2015 |  |  |  |
|  | 11.1 | Вакуумные выключатели | А14.Б22 |  |  | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п. 4.4.12.1 ТКП 181-2009 п. Б.14.1 |  |  | МВИ.МН 5224-2015 |  |  |  |
|  | 11.2 |  | А14.Б41 |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением до 48,0 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2011, п. 4.4.12.2 ТКП 181-2009 п. Б.14.2 |  |  | МВИ.МН 5229-2015 |  |  |  |
|  | 12.1 | Выключатели нагрузки | А14.Б22 |  |  | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п. 4.4.13.1 ТКП 181-2009 п. Б.12.1 |  |  | МВИ.МН 5224-2015 |  |  |  |
|  | 12.2 |  | А14.Б41 |  |  | Испытание повышенным напряжением до 48,0 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2011, п. 4.4.13.2 ТКП 181-2009 п. Б.12.2 |  |  | МВИ.МН 5229-2015 |  |  |  |

| _________________________ подпись ведущего оценщика |  |  |  |  | ______07.08.2015_____ Дата ТКА |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист 3 Листов 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 |  | Разъединители, отделители и короткозамыка тели | А14.Б22 |  |  | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п. 4.4.14.1 ТКП 181-2009 п. Б.15.1 |  |  |  |  | МВИ.МН 5224-2015 |  |  |  |  |
|  | 13.2 |  |  | А14.Б41 |  |  | Испытание повышенным напряжением до 50,0 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2011 п. 4.4.14.2 ТКП 181-2009 п. Б.15.2 |  |  |  |  | МВИ.МН 5229-2015 |  |  |  |  |
|  | 14.1 |  | Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки (КРУ и КРУН) | А14.Б22 |  |  | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п. 4.4.15.1, ТКП 181-2009 п. Б.16.1 |  |  |  |  | МВИ.МН 5224-2015 |  |  |  |  |
|  | 14.2 |  |  | А14.Б41 |  |  | Испытание повышенным напряжением до 48,0 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2011 п. 4.4.15.2 ТКП 181-2009 п. Б.16.2 |  |  |  |  | МВИ.МН 5229-2015 |  |  |  |  |
|  | 15.1 |  | Комплектные токопроводы (шинопроводы) | А14.Б22 |  |  | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п. 4.4.16.1 ТКП 181-2009 п. Б.17 |  |  |  |  | МВИ.МН 5224-2015 |  |  |  |  |
|  | 15.2 |  |  | А14.Б41 |  |  | Испытание повышенным напряжением до 48,0 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2011 п. 4.4.16.2 ТКП 181-2009 п. Б.17 |  |  |  |  | МВИ.МН 5229-2015 |  |  |  |  |
|  | 16.1 |  | Сборные и соединительные шины | А14.Б22 |  |  | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п. 4.4.17.1 ТКП 181-2009 п. Б.18.1 |  |  |  |  | МВИ.МН 5224-2015 |  |  |  |  |
|  | 16.2 |  |  | А14.Б41 |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50,0 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2011 п. 4.4.17.2 ТКП 181-2009 п. Б.18.2 |  |  |  |  | МВИ.МН 5229-2015 |  |  |  |  |
|  | 17.1 |  | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | А14.Б22 |  |  | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 339-2011 п. 4.4.21.1 ТКП 181-2009 п. Б.22.1 |  |  |  |  | МВИ.МН 5224-2015 |  |  |  |  |
|  | 17.2 |  |  | А14.Б41 |  |  | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении до 32,0 кВ | ТКП 339-2011 п. 4.4.21.2 ТКП 181-2009 п. Б.22.2 |  |  |  |  | МВИ.МН 5229-2015 |  |  |  |  |
|  | 17.3 |  |  | А14.Б41 |  |  | Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений напряжением до 10,0 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2011 п. 4.4.21.3 ТКП 181-2009 п. Б.22.3 |  |  |  |  | МВИ.МН 5229-2015 |  |  |  |  |
| _________________________ подпись ведущего оценщика |  |  |  |  | ______07.08.2015_____ Дата ТКА |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист 4 Листов 5 |  |  |  |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.1 |  | Вводы и проходные изоляторы | А14.Б22 |  |  | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п. 4.4.23.1 ТКП 181-2009 п. Б.24.1 |  |  | МВИ.МН 5224-2015 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.2 |  |  | А14.Б41 |  |  | Испытание повышенным напряжением до 48,0 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2011 п. 4.4.23.3 ТКП 181-2009 п. Б.24.3 |  |  | МВИ.МН 5229-2015 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 10кВ |  | А14.Б22 |  |  | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 ТКП 181-2009 п. Б.30.1 |  |  | МВИ.МН 5224-2015 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.2 |  |  | А14.Б41 |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением до 60,0 кВ выпрямленного тока | ТКП 339-2011 п. 4.4.29.3, п. 4.4.29.4, п. 4.4.29.5, п. 4.4.29.6 ТКП 181-2009 п. Б.30.2 |  |  | МВИ.МН 5229-2015 |  |  |  |  |  |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева

| _________________________ подпись ведущего оценщика | ______07.08.2015_____ Дата ТКА |  | Лист 5 Листов 5 |
| --- | --- | --- | --- |