|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2976 от 12 сентября 2007 года на бланке №0000753 на 7 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 февраля 2018 года

лаборатории аналитического контроля

Шкловского унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Поверхностные воды | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества ДИ от 3 мг/дм3 и более | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 30.03.2015г. №13 Разрешение на специальное водопользование | МВИ. МН 4362-2012 |
| 1.2 |  | 100.03/08.149 | БПК Биохимическое потребление кислорода ДИ - 0,5-6000 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 1.3 |  | 100.03/08.149 | Кислород растворенный Д.И. -0,2-20,0 мг/л |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 1.4 |  | 100.03/08.156 | Аммоний-ион Д.И. - 0,1-3,0 мг/дм 3 |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 1.5 |  | 100.03/08.156 | Нитриты Д.И. - 0,0025-0,25 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |

09.02.2018                                             лист 1 листов 7

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2976 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Нитраты Д.И. - 0,020-0,45 мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 30.03.2015г. №13 Разрешение на специальное водопользование | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.7 |  | 100.03/08.149 | Азот общий по Къельдалю Д.И. – 0,5-500 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4139-2011 |
| 1.8 |  | 100.03/08.156 | Фосфаты Д.И.- 0,005-0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 1.9 |  | 100.03/08.156 | Фосфор общий Д.И. - 0,005-0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 1.10 |  | 100.03/08.150 | Сульфаты Д.И. - 2,0-40,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.11 |  | 100.03/08.149 | Хлорид-ион Д.И. - 10,0-250,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.12 |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель рН Д.И. - 2-12 ед. |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.13 |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток Д.И. - 50-50000 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 1.14 |  | 100.03/08.156 | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) Д.И. - 0,015-0,25 мг/дм3 | Фактическое значение | Сборник МВИ*, ч.2 Мн., НТЦ «АПИ», 1997г с. 167-170 МВИ концентрации анионактивных СПАВ фотометрическим методом с метиленовым синим № 2.1.35.2 |

09.02.2018                                                  лист 2 листов 7

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2976 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.15 | Поверхностные воды | 100.03/12.042 | Цветность Д – св.10 град. | Фактическое Значение | Сборник МВИ* ч.3, Мн., 1998, с.192-194 МВИ цветности методом сравнения с искусственными стандартами № 2.1.47 |
| 1.16 |  | 100.03/08.149 | Нефтепродукты Д.И. - 0,3-3,0 мг/дм3 |  | Ю.Ю. Лурье, А.Н. Рыбникова Хим. анализ производственных сточных вод, М., Химия, 1974г, .с.292 МВИ нефтепродуктов при конц.0,3-3 мг/дм3 грави- метрическим методом №м 2.1.44.4 |
| 1.17 |  | 100.03/08.156 | Железо общее Д.И.- 0,1-9,0 мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 30.03.2015г. №13 Разрешение на специальное водопользование | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.18 |  | 100.03/08.149 | Окисляемость бихроматная ХПК (химическое потребление кислорода) Д.И. - 5,0-100 мг/дм3 | Фактическое Значение | Сборник МВИ*, ч.3, Мн. НТЦ «АПИ» 1998, с.185-188 МВИ ХПК титриметрическим методом № 2.1.45.1 |

09.02.2018                                                 лист 3 листов 7

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2976 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.19 | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Никель Д.И. - 0,005-0,2 мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 30.03.2015г. №13 Разрешение на специальное водопользование | Сборник МВИ*, ч.3, Мн., НТЦ «АПИ» 1998, с. 164-167 МВИ концентрации никеля фотометрическим методом с диметилглиоксимом № 2.1.27.1 |
| 1.20 |  | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001; СТБ 17.13.05-10-2009/ISO 5667-6:2005; ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001; СТБ 17.13.05-10-2009/ISO 5667-6:2005; ГОСТ 31861-2012 |
| 2.1 | Сточные воды | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества Д.И. от 3 мг/дм3 и более | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ №48 15.05.2012 Решение местных исполнительных и распорядительных органов Разрешение на специальное водопользование | МВИ. МН 4362-2012 |
| 2.2 |  | 100.05/08.149 | БПК Биохимическое потребление кислорода Д.И. - (0,5-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 2.3 |  | 100.05/08.156 | Аммоний-ион Д.И. - 0,1-3,0 мг/дм 3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 метод А |
| 2.4 |  | 100.05/08.156 | Нитриты Д.И. 0,0025-0,25 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.5 |  | 100.05/08.156 | Нитраты Д.И. - 0,020-0,45 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.6 |  | 100.05/08.149 | Азот общий по Къельдалю Д.И. -0,5-500 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4139-2011 |

09.02.2018                                               лист 4 листов 7

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2976 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | Сточные воды | 100.05/08.156 | Фосфаты Д.И. - 0,005-0,8 мг/дм3 | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ №48 15.05.2012 Решение местных исполнительных и распорядительных органов Разрешение на специальное водопользование | ГОСТ 18309-2014 п.6, метод Б |
| 2.8 |  | 100.05/08.156 | Фосфор общий Д.И. - 0,005-0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.8, метод Г |
| 2.9 |  | 100.05/08.149 | Хлорид-ион Д.И. - 10,0-250,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.10 |  | 100.05/08.150 | Сульфаты Д.И. - 2,0-40,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.11 |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель рН Д.И. 2-12 ед. |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.12 |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток Д.И. - 50-50000 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 2.13 |  | 100.05/08.156 | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) Д.И. - 0,1-1,0 мг/дм3 | Фактическое значение | МВИ 157-94 МВИ концентрации СПАВ сточных вод фармацевтической и микробиологической промышленности № 22.44.2 |
| 2.14 |  | 100.05/08.052 | Нефтепродукты Д.И. - 0,3-3,0 мг/дм3 |  | Ю.Ю. Лурье, А.Н. Рыбникова Анализ производственных сточных вод, М., Химия, 1974, с.292-294 МВИ нефтепродуктов гравиметрическим методом № 2.2.29 |

09.02.2018                                                            лист 5 листов 7

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2976 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.15 | Сточные воды | 100.05/12.042 | Цветность Д.И. – 10-80 град. | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ №48 15.05.2012 Решение местных исполнительных и распорядительных органов Разрешение на специальное водопользование | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши под ред . А.Д. Семенова, Л., Гидрометеоиздат, 1977, с.28-29 МВИ цветности методом сравнения с искусственными стандартами № 2.2.29 |
| 2.16 |  | 100.05/08.156 | Железо общее Д.И. - 0,1-9,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.17 |  | 100.03/08.149 | Окисляемость бихроматная ХПК (химическое потребление кислорода) Д.И. - 5,0-500 мг/дм3 Д.И. - 5,0-2500 мг/дм3 | Фактическое значение | Сборник МВИ*, ч.2 Мн. НТЦ «АПИ», 1997, с. 255-262 МВИ ХПК бихроматным методом; Сборник МВИ*, ч.3 Мн., НТЦ «АПИ», 1998, стр.244-250 МВИ ХПК бихроматным методом № 2.2.58.1 |
| 2.18 |  | 100.05/08.156 | Никель Д.И. – 0,055-0,22 мг/дм3 | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ №48 15.05.2012 Решение местных исполнительных и распорядительных органов Разрешение на специальное во-допользование | Сборник МВИ*, ч.3, Мн. НТЦ «АПИ» 1998, с. 217-219 МВИ концентрации никеля фотометрическим методом с диметилглиоксимом № 2 2 35.2 |

лист 6 листов 7

09.02.2018

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2976 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.19 | Сточные воды | 100.05/08.164 | Жиры (смесь глицеридов, жирных кислот, ароматических и алифатических углеводородов) | Фактическое значение | Ю.Ю. Лурье Аналитическая химия промышленных сточных вод, М., Химия, 1984, с.289-290 МВИ концентрации жиров методом раздельного определения № 2.2.38.2 |
| 2.20 |  | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10: 1992; ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10: 1992; ГОСТ 31861-2012 |

Применяемые сокращения:

ДИ- диапазон измерений

*Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности  лабораторий

экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                       Т.А. Николаева

лист 7 листов 7

09.02.2018