|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4677 от 11 сентября 2015 года На бланке _____________ На 2 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «11» сентября 2015 года

лаборатории электрофизических измерений

УП «ЖРЭО Ленинского района г. Минска»

Государственного унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-

эксплуатационное объединение Ленинского района г. Минска»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, электродвигатели, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока, кабельные линии напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п. 4.4.29.2 ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.7, Б27.1, Б.30.1 | МВИ Мн 5323-2015 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Измерение сопротивления грунта и заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п.п.4.4.28.6 | МВИ Мн 5323-2015 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.п.4.4.28.2 | МВИ Мн 5323-2015 |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4677 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Испытания цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п.Б.27.3, Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3- п.413.1.4 | МВИ Мн 5323-2015 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции проверка работоспособности УЗО. Отключающий дифференциальный ток. Время отключения. | ТКП 181-2009 п. В.2.3.13, В.4.61.4 ТКП 45-4.04-149-2009 Приложение Г СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 ГОСТ 30339-95 п.п. 4.2.6, 4.2.9, 4.3.2; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3 | МВИ Мн 5325-2015 |
| 4.1 | Бытовые стационарные электроплиты | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции и электрического потенциала на корпусе электроплиты относительно санитарного технического оборудования | ТКП 181-2009 п. 6.11.4, Б.27.1 | МВИ Мн 5324-2015 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева