|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4079 от 27 августа 2010 года на бланке № _________ на 3 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 декабря 2018 года

лаборатории электрофизических измерений

Производственно-торгового унитарного предприятия

"Витебское предприятие противопожарных работ"

республиканского государственно-общественного объединения

"Белорусское добровольное пожарное общество"

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.3.8.2, п. 4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 3.1 | Здания и сооружения (системы вентиля-ции с естествен-ным побуждени-ем) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009, приложение К МВИ.МН 3163-2009 |
|  |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | ТКП 45-3.02-324-2018 СНБ 4.02.01-03 |  |
| 3.1 | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | Проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МН 3163-2009 |
|  |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений |  | СТБ 2021-2009, приложение К МВИ.МН 3163-2009 |
| 4.1 | Здания и сооружения (газоходы (дымо-вые каналы, ды-мовые трубы) жи-лых, обществен-ных, административных и производ-ственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспредели-тельных подстан-ций) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики газоходов: - скорость потока воздуха; - расход воздуха; - наличие тяги | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МН 3163-2009 |
|  |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры газоходов | Проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МН 3163-2009 |
| 5.1 | Изделия из пиленых лесоматериалов | 16.10/ 42.000 16.10/ 17.126 | Отбор проб и определение предпропиточной влажности | ГОСТ 20022.14-84 | ГОСТ 20022.14-84 р.3 |
| 6.1 | Лестницы пожарные наружные стационарные | 25.11/ 26.095 | Прочность ступеньки вертикальной и наклонной лестниц | СТБ 11.13.22-2011 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.7, 5.8, 5.9 |
| 6.2 |  | 25.11/ 26.095 | Прочность балки крепления наклонной, горизонтальной и вертикальной лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.10, 5.11 |
| 7.1 | Ограждения крыш зданий | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждения крыши здания | СТБ 11.13.22-2011 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |
| 8.1 | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; -давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления | ТКП 45-3.02-325-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | Проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

| 9.1 | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации. Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах. Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации. | НПБ 23-2010 ТКП 45-4.02-273-2012 | НПБ 23-2010, раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 	                                                          Т.А.Николаева