|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2623 от 15 июня 2007 года на бланке № 0001004 на 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 августа 2018 года

лаборатории промышленной санитарии и экологии

Открытого акционерного общества «Новополоцкий НПЗ»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, °С; -относительная влажность воздуха, % | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 30.04.2013 №33 | Санитарные нормы и правила, утвержденные постановлением Минздрава Республики Беларусь от 30.04.2013 №33 гл. 4 |
| 1.2 |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 | ГОСТ 24940-2016 |
| 2.1 | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации аммиака, мг/м3 Диапазон измерений: (2,5-30) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы правила, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 3.1 | Сточные воды | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН | Разрешение на спецводопользование №02120/02/13.0041, выданное территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь. | СТБ ISO 10523-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ, мг/дм3 Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева