|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3768 от 30 марта 2009 года на бланке №0011437 на 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 сентября 2015 года

лаборатории химического анализа филиала «Белоруснефть - Свислочь ГАЗ»

Республиканского унитарного предприятия

«Производственное объединение «Белоруснефть»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Газы углеводородные сжиженные | А19.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 14921-78 | ГОСТ 14921-78 п. 4.2 |
| 2.2 | Газы углеводородные сжиженные, поставляемые на экспорт | А19.Б09 | Массовая доля компонентов | ГОСТ 21443-75 | ГОСТ 10679-76 п. 3.1 |
| 2.3 |  | А19.Б29 | Объемная доля жидкого остатка при 200С |  | ГОСТ 21443-75 п. 2, п.3 |
| 2.4 |  |  | Давление насыщенных паров, избыточное |  | ГОСТ 28656-90 п.2 |
| 2.5 |  |  | Плотность* |  | ГОСТ 28656-90 п.1 |
| 2.6 |  | А19.Б09 | Массовая доля общей серы (для неодорированного газа) |  | ГОСТ 21443-75 п. 2.5 |
| 2.7 |  | А19.Б43 | Испытание на медную пластинку (для неодорированного газа) |  | ГОСТ 21443-75, п. 2.6 |
| 2.8 |  |  | Коррозионное воздействие на медь |  | EN ISO 6251-98 |
| 2.9 |  | А19.Б09 | Содержание свободной воды, щелочи |  | ГОСТ 21443-75 п. 2.3 |
| 3.1 | Газы углеводородные сжиженные топливные | А19.Б29 | Октановое число по моторному методу (MON) | СТБ 2262-2012 | СТБ EN 589-2008 |
| 3.2 |  | А19.Б09 | Массовая доля компонентов |  | СТБ ISO 7941-2011 |
| 3.3 |  | А19.Б29 | Объемная доля жидкого остатка при 20 0С |  | СТБ 2262-2012 п.8.2 |
| 3.4 |  |  | Избыточное давление насыщенных паров |  | ГОСТ 28656-90 п.2 |
| 3.5 |  | А19.Б09 | Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы |  | ГОСТ 22985-90 |
| 3.6 | Газы углеводородные сжиженные топливные | А19.Б09 | Содержание свободной воды и щелочи | СТБ 2262-2012 | СТБ 2262-2012 п.8.2 |
| 3.7 |  | А19.Б29 | Плотность* |  | ГОСТ 28656-90 п.1 |
| 4.1 | Пропан очищенный | А19.Б29 | - Октановое число по моторному методу (MON) | ТУ BY 400051902.010-2014 ТНПА и другая документация | СТБ EN 589-2008 |
| 4.2 |  | А19.Б09 | Массовая доля компонентов |  | СТБ ISO 7941-2011 |
| 4.3 |  | А19.Б29 | Объемная доля жидкого остатка при 20 0С |  | СТБ 2262-2012 п.8.2 |
| 4.4 |  |  | Давление насыщенных паров, избыточное |  | ГОСТ 28656-90 п.2 |
| 4.5 |  | А19.Б09 | Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы |  | ГОСТ 22985-90 |
| 4.6 |  |  | Содержание свободной воды и щелочи |  | СТБ 2262-2012 п.8.2 |
| 4.7 |  | А19.Б29 | Плотность* |  | ГОСТ 28656-90 п.1 |

* - показатель не нормируется в ТНПА

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			Т.А.Николаева