|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.0105

от 21 июня 1995  года

на бланке № _____________

на  2  листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 17 сентября 2020 года

испытательной лаборатории

Открытого акционерного общества «Резинотехника»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код/ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 * | Изделия резиновые технические, резиновые смеси | 22.19/42.000 | Отбор и подготовка образцов | ТНПА и другая документация | ГОСТ 269-66 |
| 1.2 * |  | 22.19/29.121 | Условная прочность при растяжении |  | ГОСТ 270-75 |
|  |  | 22.19/29.061 | Относительное удлинение при разрыве |  |  |
|  |  | 22.19/29121 | Условное напряжение при заданном удлинении |  |  |
|  |  | 22.19/29.061 | Относительная остаточная деформация после разрыва |  |  |
| 1.3 * |  | 22.19/29.143 | Твердость по Шору А |  | ГОСТ 263-75 |
| 1.4 * |  | 22.19/29.143 | Твердость в международных единицах IRHD |  | ГОСТ 20403-75 |
| 1.5 * |  | 22.19/26.080 | Изменение твердости в международных единицах IRHD при термическом старении в воздухе |  | ГОСТ 9.024-74 п.1 |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации №BY/112 2.0105 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 * | Изделия резиновые технические, резиновые смеси | 22.19/26.080 | Изменение относительного удлинения при термическом старении в воздухе | ТНПА и другая документация | ГОСТ 9.024-74 п.1 |
| 1.6 * |  | 22.19/29.070 | Относительная остаточная деформация сжатия |  | ГОСТ 9.029-74 Метод Б |
| 1.7 * |  | 22.19/29.165 | Эластичность по отскоку |  | ГОСТ 27110-86 |
| 1.8 * |  | 22.19/26.045 | Изменение массы и объема при воздействии жидких агрессивных сред |  | ГОСТ 9.030-74 Метод А |
| 1.9 * |  | 22.19/26.045 | Изменение относительного удлинения при разрыве при воздействии жидких агрессивных сред |  | ГОСТ 9.030-74 Метод В |
|  |  | 22.19/26.045 | Изменение твердости в международных единицах IRHD при воздействии жидких агрессивных сред |  |  |
| 1.10 * |  | 22.19/29.145 | Температурный предел хрупкости |  | ГОСТ 7912-74 |
| 1.11 * |  | 22.19/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 267-73 п.2.1 |
| 1.12 * |  | 22.19/29.137 | Сопротивление раздиру |  | ГОСТ 262-93 Метод Г |
| 1.13 * |  | 22.19/29.137 | Сопротивление истиранию при скольжении |  | ГОСТ 426-77 |
| 1.14 * |  | 22.19/29.145 | Морозостойкость по эластическому восстановлению после сжатия |  | ГОСТ 13808-79 |
| 1.15 * |  | 22.19/29.121 | Прочность связи между слоями при расслоении |  | ГОСТ 6768-75 |

*- лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»     			                                                    Т.А. Николаева