|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.1441 |  |  |
|  | от 30 ноября 1998 года |  |  |
|  | на бланке | _____________ |  |
|  | на 2 листах |  |  |
|  | Редакция 02 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 сентября 2015 года |  |  |
| --- | --- | --- |
| электротехнической лаборатории электроцеха |  |  |
| Открытого акционерного общества «Гомельстекло» |  |  |

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Силовые трансформаторы, автотрансформа-торы и масляные реакторы | А14.Б22 | Испытание трансформа-торного масла | ТКП 181-2009 приложение Б п. Б.8.17 | ГОСТ 6581-75 п. 4.2. |
| 2.1 | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 приложение Б п. Б.30.1 | МВИ.ГМ.588-2012 МВИ.ГМ.1143-2012 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 приложение Б п. Б.30.2.1 | МВИ.ГМ.1234-2011 |
| 3.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 приложение Б п. Б.27.1, табл. Б.27.1 | МВИ.ГМ.588-2012 МВИ.ГМ.1143-2012 |
| 3.2 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 приложение Б п. Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.3- п. 413.1.3.5 | МВИ.ГМ.1144-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 приложение Б п. Б.29.4 табл. Б.29.1 | МВИ.ГМ.1142-2012 |
| 4.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей c заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 приложение Б п. Б.29.2 | МВИ.ГМ.1142-2012 МВИ.ГМ.1144-2014 |
| 4.3 |  | А14.Б22 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 приложение Б п. Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3 – 413.1.3.5 | МВИ.ГМ.1144-2014 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь –директор Государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |