|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2693

от 4 октября 2004 года

на бланке ___________

на 5 листах

Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от «11»  сентября  2017 года

химической лаборатории

Районного коммунального унитарного предприятия «Смолевичское ЖКХ»

| № п/п | Наиме-нование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначения НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Поверх-ностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 утв. постановлением Минздрава № 198 28.11.2005 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO 5667-6:2005 ГОСТ 31861-2012 |
| 1.2 |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) (аммиака по азоту) Д (0,1-300) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п. 5 (метод А) |
| 1.3 |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация биохимического потребления кислорода (БПК) Д(3-6000)мг О2/л Д(0,5-6)мг О2/л |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 1.4 |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д >3,0мг/дм3 |  | МВИ МН 4362-2012 |
| 1.5 |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2693 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.6 | Поверх-ностные воды | 100.03/ 08.156 | Концентрация железа общего Д >0,100 мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 утв. постановлением Минздрава № 198 28.11.2005 | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.7 |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация растворённого кислорода Д (0,2-20) мг/л |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 1.8 |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметри-ческим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» |
| 1.9 |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитратов Д (0,1-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |
| 1.10 |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитритов Д (0,003-30)мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) |
| 1.11 |  | 100.03/ 08.149 | Определение ХПК - химическое потребление кислорода Д (10-800) мгО/дм3 | Фактическое значение | МВИ ХПК титриметрическим методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к приме-нению в деятельности лабораторий экологи-ческого контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч. 3. Мн.: БелНИЦ «Экология», 1998.- с. 185-188 |
| 1.12 |  | 100.03/ 08.150 | Концентрация сульфатов (сульфат-иона) Д >2,00мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 утв. постановлением Минздрава № 198 28.11.2005 | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.13 |  | 100.03/ 08.150 | Концентрация сухого остатка (минерализации) Д(50-50000) мг/дм3 |  | МВИ МН 4218-2012 |
| 1.14 |  | 100.03/ 35.065 | Температура Д (0-40)0 С |  | МВИ МН 5350-2015 |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2693 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.15 | Поверх-ностные воды | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфора фосфатов Д (0,025-1000)мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 утв. постановлением Минздрава № 198 28.11.2005 | ГОСТ 18309-2014 п.7 (метод В) |
| 1.16 |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация хлоридов (хлорид-иона) Д> 10,0мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.17 |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация хрома (VI) Д 0,0010мг/дм3 Концентрация хрома общего Д 0,0050мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п.11.1 СТБ 17.13.05-33-2014 п.11.2 |
| 2.1 | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1004-96 Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориаль-ными органами Минприроды Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 |
| 2.2 |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) (аммиака по азоту) Д (0,1-300) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п. 5 (метод А) |
| 2.3 |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация биохимического потребления кислорода (БПК) Д(3-6000)мг О2/л Д(0,5-6)мг О2/л |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 2.4 |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д >3,0 мг/дм3 |  | МВИ МН 4362-2012 |
| 2.5 |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.6 |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация железа общего Д >0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2693 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.7 | Сточные воды | 100.05/ 08.149 | Концентрация растворённого кислорода Д (0,2-20) мг/л | СТБ 1004-96 Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориаль-ными органами Минприроды Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 2.8 |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д (0,005-50,0.) мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02». |
| 2.9 |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитратов Д (0,1-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |
| 2.10 |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитритов Д (0,003-30) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) |
| 2.11 |  | 100.05/ 08.149 | Определение ХПК - химическое потребление кислорода Д (10-800) мгО/дм3 | Фактическое значение | МВИ ХПК бихроматным методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к приме-нению в деятельности лабораторий экологиче-ского контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Ч.3 Мн.:БелНИЦ«Экология», 1998. – с. 244-250 |
| 2.12 |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация АПАВ (анионоактивные) Д (0,025-100,0) мг/дм3 | СТБ 1004-96 Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориаль-ными органами Минприроды Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхност-но-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02». |
| 2.13 |  | 100.05/ 08.150 | Концентрация сульфат-ионов Д> 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.14 |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализации) Д(50-50000) мг/дм3 |  | МВИ МН 4218-2012 |
| 2.15 |  | 100.05/ 35.065 | Температура Д(0-40)0 С |  | МВИ МН 5350-2015 |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2693 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.16 | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфора фосфатов Д (0,025-1000) мг/дм3 | СТБ 1004-96 Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориаль-ными органами Минприроды Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов | ГОСТ 18309-2014 п.7 (метод В) |
| 2.17 |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация хлоридов (хлорид-иона) Д> 10,0мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.18 |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация хрома (VI) Д> 0,0010 мкг/дм3, и хрома общего Д> 0,0050 мкг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |

Руководитель  органа

по аккредитации Республики Беларусь ‒

директор Государственного предприятия

«БГЦА»               						  		      Т.А.Николаева