|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4702 от «16» октября 2015 года на бланке № _________ на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «16» октября 2015 года

лаборатории электрофизических измерений

общества с ограниченной ответственностью

"Электромонтажная компания "Данко-Электро"

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного тока напряжениям до 1000 В. | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.27.1 | МВИ МН 1527-2015 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющего устройства Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 п.5.8, Приложение Б, п.Б.29.4, Б.30.10 | МВИ МН 1526-2015 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ МН 1529 - 2015 |
| 2.3 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.3.5 | МВИ МН 1525- 2015 |
| 3.1 | Электроустановки на животноводческих фермах | А14.Б26 | Измерение напряжения прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 181-2009 п.6.11.5.7 п.6.12.4, п.Б.29.5 ТКП 339-2011 4.3.20.6 ТКП 538-2014 п.4.2, п.4.9, п.4.10 ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1 | МВИ МН 1524- 2015 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева