|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3954 от 19 апреля 2010 года на бланке № 0001103 на 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от  16 октября   2015 года

части связи Производственно-технического центра

Учреждения «Минское областное управление Министерства  по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в том числе силовые кабельные линии, переносные и передвижные электроприемники | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2; ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.27.1, Б.30.1 | МВИ.МН 3364-2015 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6; ТКП 181-2009 п.5.8, Приложение Б п.Б.29.4, Б.30.10 | МВИ.МН 3365-2015 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.29.2; ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 3366-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Заземляющие стройства | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5; ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 | МВИ.МН 3363-2015 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева