|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4708 от 30 октября 2015 года на бланке № _________ на 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 октября 2015 года

лаборатории электрофизических измерений

Частного торгово-производственного унитарного предприятия «ЭКОЮНИКОН»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14 Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 (Б.27.1) ТКП 339-2011 (4.4.26.1) | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14 Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 (Б.29.4) ТКП 339-2011 (4.4.28.6; 4.3.8.2) ТКП 336-2011 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 2.2 |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 (Б.29.2) ТКП 339-2011 (4.4.28.2) | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 2.3 |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануление) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 (Б.29.8) ТКП 339-2011 (4.4.28.5; 4.3.5.4) - ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.ВТ.461-2014 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | А14 Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2011 4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева