|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.1.0.0356

от 28 июня 1999 года

На бланке 0009541

На  2 листах

Редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «30» октября 2015 года

производственной лаборатории Республиканского унитарного предприятия              «Белорусский радиотелевизионный передающий центр»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Рабочие места | А78.Б35 | Электромагнитные поля радиочастот: - напряженность электрического поля, В/м, в частотном диапазоне: (0,03-300) МГц; - плотность потока энергии, Вт/м2, в частотном диапазоне: (0,3-300) ГГц | ГОСТ 12.1.006-84 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 05.03.2015 №23 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 05.03.2015 №23, табл.1-4 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 12.12.2012 № 194 | ГОСТ 12.1.006-84 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 05.03.2015 №23, глава 7 |
| 1.2 |  | А78.Б35 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 16.11.2011 №115 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 1.3 |  | А78.Б35 | Освещенность, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 | ГОСТ 24940-96 |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.1.0.0356 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Помещения жилых, общественных зданий, территория жилой застройки | А77.Б35 | Электромагнитные поля радиочастот: - напряженность электрического поля, В/м, в частотном диапазоне: (0,03-300) МГц; - плотность потока энергии, Вт/м2, в частотном диапазоне: (0,3-300) ГГц | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 05.03.2015 №23 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 05.03.2015 №23, табл.4,5 | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 05.03.2015 №23, глава 7 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			__________	_			      Т.А.Николаева