|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2. 4016 от 08 ноября 2010 года На бланке _________ На 2 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от 06 ноября 2015 года

Высоковольтной электротехнической лаборатории Калинковичского района

электроснабжения Гомельской дистанции электроснабжения

Транспортного Республиканского Унитарного Предприятия

«Гомельское отделение Белорусской железной дороги»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Силовые кабельные линии | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП181-2009 пр.Б. п.Б.30.1 ТКП 339-2011 П.4.4.29.2 | МВИ. КЛ 229 - 2015 |
| 1.2 |  |  | Испытание изоляции кабеля повышенным напряжением | ТКП 181-2009 пр.Б п. Б.30.2.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.3, п.4.4.29.4 | МВИ. КЛ 237-2015 |
| 2.1 | Комплектные распределительные устройства | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП181-2009 пр.Б. п.Б.16.1 ТКП 339-2011 п.4.4.15.1 | МВИ. КЛ 229 - 2015 |
| 2.2 |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц. | ТКП181-2009 пр.Б. п.Б.16.2 ТКП 339-2011 п.4.4.15.2 | МВИ. КЛ 237-2015 |
| 3.1 | Сборные и соединительные шины | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.18.1 ТКП 339-2011 п.4.4.17.1 | #### МВИ. КЛ 229 - 2015 |
| 3.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.18.2 ТКП 339-2011 п.4.4.17.2 | МВИ. КЛ 237 - 2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Трансформаторы тока | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.9.1 ТКП 339-2011 п.4.4.7.1 | МВИ. КЛ 229 - 2015 |
| 4.2 |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.9.3 ТКП 339-2011 п.4.4.7.3 | МВИ. КЛ 237 - 2015 |
| 5.1 | Вводы и проходные изоляторы | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.24.1 ТКП 339-2011 п.4.4.9.1 | МВИ. КЛ 229 - 2015 |
| 5.2 |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.24.3 ТКП 339-2011 п.4.4.9.4 | МВИ. КЛ 237 - 2015 |
| 6.1 | Ручной электроизолиррующий инструмент | А33.Б22 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.17.2, таблица Е1 | МВИ.КЛ 034-2012 |
| 7.1 | Обувь специальная электроизоли-рующая | А33.Б22 | Испытание повышенным напряжением с определением тока утечки | ТКП 290-2010 п.4.12.2, таблица Е1 | МВИ.КЛ 034-2012 |
| 8.1 | Перчатки электроизолирующие | А33.Б22 | Испытание повышенным напряжением с определением тока утечки | ТКП 290-2010 п. 4.11.2, таблица Е1 | МВИ.КЛ 034-2012 |
| 9.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В. | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ. КЛ 229 - 2015 |
| 10.1 | Силовые трансформаторы | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.8.3.1 ТКП 339-2011 п.4.4.6.2 | МВИ. КЛ 229 - 2015 |
| 10.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.8.5 ТКП 339-2011 п.4.4.6.3 | МВИ. КЛ 237 - 2015 |
| 11.1 | Трансформаторы напряжения | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.10.1.1 ТКП 339-2011 п.4.4.8.1 | МВИ. КЛ 229 - 2015 |
| 11.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.10.1.2 ТКП 339-2011 п.4.4.8.1 | МВИ. КЛ 237 - 2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Площадки автомотрис, съемные изолирующие вышки | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | Правила по охране труда при эксплуатации, ремонте и строительстве устройств электрофикации Бел.ж.д. Утверждено Приказом Министерства транспорта и комунникаций Республики Беларусь № 405-Ц от 25.07.2012 г. | МВИ. КЛ 229 - 2015 |
| 12.2 |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | МВИ. КЛ 237 - 2015 |
| 13.1 | Силовые кабельные линии с изоляцией из сшитого полиэтилена | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП181-2009 пр.Б. п.Б.30.1 ТКП 339-2011, п.4.4.29.2 | МВИ. КЛ 229 - 2015 |
| 13.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции кабеля повышенным напряжением | ТКП 181-2009 пр.Б п. Б.30.2.2 ТКП 339-2011 п.4.4.29.5, п.4.4.29.6. | МВИ. КЛ 237 - 2015 |
| 14.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соединения между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП181-2009 пр.Б. п.Б.29.2 ТКП 339-2011 П.4.4.28.2 | МВИ. КЛ 228- 2015 |
| 14.2 |  | А14.Б22 | Проверка сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 пр.Б п. Б.29.4 ТКП 339-2011, п. 4.4.28.6 | МВИ. КЛ 228 - 2015 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |