|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4082 от 15 сентября 2010года На бланке _________ На 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от          декабря  2015 года

производственно-технологической лаборатории

Открытого акционерного общества «Миорский комбикормовый завод»

| № пунктов | Наименова-ние объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 |  | А02.Б46 | Отбор проб | ГОСТ13496.0-80 | ГОСТ13496.0-80 |
| 1.2 |  | А02.Б31 | Органолептические показатели (цвет, запах) | ГОСТ 9268-90 « Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов» № 33 от 20.05.2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ13496.13-75 |
| 1.3 |  | А02.Б99 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13496.13-75 |
| 1.4 |  | А02. Б09 | Массовая доля влаги (при температуре 130 °С) |  | ГОСТ13496.3-92 р.2 |
| 1.5 |  | А02. Б99 | Крупность размола, массовая доля целых семян |  | ГОСТ 13496.8-72 |
| 1.6 |  | А02. Б09 | Массовая доля сырого протеина ( метод по Кьельдалю) |  | ГОСТ13496.4-93 р.2 |
| 1.7 |  | А02. Б09 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 |
| 1.8 |  | А02. Б09 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ26570-95 п.2.1.3 |
| 1.9 |  | А02. Б09 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 26657-97 р.4 |
| 1.10 |  | А02.Б09 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 13496.14-87 |
| 1.11 |  | А02.Б09 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ13496.9-96 р.4 |
| 1.12 |  | А02.Б09 | Массовая доля натрия и хлорида натрия |  | ГОСТ13496.1-98 п.4.3 |
| 1.13 |  | А02. Б06 | Токсичность |  | ГОСТ13496.7-97 р.4, р.6 СТБ 1595-2008 |
| 1.14 |  | А02. Б17 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ13496.19-93 р.2 |

| 2.1 | Зерно: пшеница овес рожь ячмень горох люпин вика тритикале кукуруза | А01. Б46 | Отбор проб |  | ГОСТ 13586.3-83 ГОСТ 9353-90 СТБ 1135-98 СТБ 1137-98 СТБ 1134-98 ГОСТ 16990-71 ГОСТ 28672-90 СТБ 1136-98 СТБ 1193-99 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13586.3-83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 |  | А01. Б31 | Органолептические показатели ( запах, цвет) |  |  | ГОСТ 10967-90 |
| 2.3 |  | А01. Б09 | Массовая доля влаги |  |  | ГОСТ 13586.5-93 ГОСТ 10856-96 |
| 2.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А01. Б99 | Содержание сорной и зерновой примеси, мелких зерен, металломагнитной примеси, зерен пшеницы поврежденных клопом черепашкой, крупности |  |  | ГОСТ 30483-97 |
|  |  | А01. Б99 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  |  | ГОСТ 13586.6-93 |
| 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | А01. Б29 | Натура |  |  | ГОСТ 10840-64 |
|  |  | А01. Б09 | Массовая доля сырого протеина (метод по Кьельдалю) |  |  | ГОСТ 13496.4-93 р.2 |
| 2.7 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  | А01. Б06 | Токсичность |  |  | ГОСТ 13496.7-97 р.6 СТБ 1595-2008 |
| 2.9 |  | А01. Б99 | Число падения |  |  | ГОСТ 27676-88 |
| 3.1 | Шрот, жмых: - рапсовый; -подсолнеч-ный; -соевый. | А02. Б46 | Отбор проб |  | ГОСТ 13979.0-86 | ГОСТ 13979.0-86 |
| 3.2 |  | А02. Б09 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 30257-95 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 12220-96 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13979.1-68 |
| 3.3 |  | А02. Б99 | Металломагнитная примесь |  |  | ГОСТ 13979.5-68 |
| 3.4 |  | А02. Б99 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  |  | ГОСТ 13496.13-75 |
| 3.5 |  | А02. Б09 | Массовая доля протеина (метод по Кьельдалю) |  |  | ГОСТ 13496.4-93 р.2 |
| 3.6 |  | А02 Б09 | Массовая доля сырой клетчатки |  |  | ГОСТ 13496.2-91 |
| 3.7 |  | А02. Б17 | Массовая доля нитратов (ионометрический метод) |  |  | ГОСТ 13496.19-93 |

| 4.1 | Соль поваренная | А55. Б46 | Отбор проб | ГОСТ 13685-84 | ГОСТ 13685-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 |  | А55. Б31 | Органолептические показатели (внешний вид) | ГОСТ 13830-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13685-84 |
| 4.3 |  | А55. Б29 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13685-84 |
| 5.1 | Крупа | А48. Б46 | Отбор проб | ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 27668-88 | ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 27668-88 |
| 5.2 |  | А48. Б09 | Массовая доля влаги | ГОСТ 5784-60 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26312.7-88 |
| 5.3 |  | А4. Б99 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74 |
| 5.4 |  | А4. Б99 | Сорная примесь |  | ГОСТ 26312.4-84 |
| 5.5 |  | А4. Б99 | Номер крупы |  | ГОСТ 26312.4-84 |
| 5.6 |  | А48. Б99 | Недодир |  | ГОСТ 26312.4-84 |
| 5.7 |  | А48. Б99 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 26312.3--84 ГОСТ 27559-87 |
| 5.8 |  | А48. Б99 | Доброкачественность ядра |  | ГОСТ 26312.4-84 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		                                                     Т.А.Николаева