|  | Приложение №1к аттестату аккредитации № BY 112 2.4714 от 13 ноября 2015 На бланке №0000964 На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 ноября 2015 года

Лаборатории электрофизических измерений филиала Строительно-монтажный участок №1

Открытого акционерного общества «Стройтрест № 35»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | требования к продукции | методы испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Силовые кабельные линии до 1000В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009. п. Б.30.1; ТКП 339-2011. гл.4.4, п.4.4.29.2 | МВИ МН 5217-2015 |
| 2 | Аппараты, сило-вые и освети-тельные сети, вторичные цепи переменного и постоянного то-ка напряжением до 1000 В, в т.ч. переносные электро-приемники | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.27.1; ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.26.1 | МВИ МН 5217-2015 |
| 3 | Электрическое оборудование лифтов | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. 6.7.2.16 | МВИ МН 5217-2015 |
| 4 | Электродвига-тели переменного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.7.2 | МВИ МН 5217-2015 |
| 5 | Трансформаторы напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.8.3.1; ТКП 339-2011 гл.4.4, п.4.4.6.2 | МВИ МН 5217-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с зазем-ляемыми элементами с измерением переход-ного сопротивления | ТКП 181-2009, п. Б.29.2; ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.28.2 | МВИ МН 5218-2015 |
| 6.2 |  | А14.Б22 | Сопротивление зазем-ляющих устройств, Удельное сопротивле-ние грунта | ТКП 181-2009, п. Б.29.4; ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.28.6 | ГОСТ 22756-77 п. 2.7 МВИ МН 5356-2015 |
| 6.3 |  | А14.Б22 | Испытание цепи фаза-нуль в электроуста-новках до 1000В с глухим заземлением нейтрали: -измерение тока короткого замыкания в цепи фаза-нуль; -определение времени отключения аппарата защиты (по время-токо-вой характеристике); -измерение полного сопротивления защит-ного проводника меж-ду распределительным щитоми точкой при-соединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009, п. Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95; ТКП 339-2011, гл.4.4, п.4.4.28.5, раздел 4.3 | МВИ МН 5216-2015 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                  Т.А.Николаева